| Znak: SZP 07 /01/2020 | Chrzanów, dnia 10.01.2020 |
| --- | --- |

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 1/2020 - „Dostawa dializatorów, linii krwi i akcesoriów do dializ dla potrzeb Stacji Dializ”.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielanie z pakietu 6 pozycji 1 i utworzy oddzielny pakiet z pozycji 2, 3, 4?  Odp. nie

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 1 wyrazi zgodę 
i dopuści dializatory z błoną polyamix o pow. 1,4m2? Odp. tak

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 3 wyrazi zgodę 
i dopuści dializatory z błoną polyamix o pow. 1,7m2? Odp. tak

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 4 wyrazi zgodę 
i dopuści dializatory z błoną polyamix o pow. 2,1m2? Odp. tak

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielnie z pakietu 4 pozycji nr 5? Odp. nie

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na linie do aparatu fresenius z systemem zapobiegającym pienieniu innym niż wiatraczek? Odp.  nie

Pytanie 7. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na dializatory z błoną polyamix o pow. 1,4 UF 10 ml/h x mm Hg? Odp. nie

Pytanie 8. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na dializatory z błoną polyamix o pow. 1,4 UF 10 ml/h x mm Hg? Odp. nie

Pytanie 9. Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na dializatory z błoną polyamix o pow. 1,7 UF 12,5 ml/h x mm Hg? Odp. nie

Pytanie 10 Czy w pakiecie 3 Zamawiający dopuści  cewniki o rozmiarze 14,5 Fr? Odp. Tak.

Z poważaniem

Sporządził: