|  | PAKIET 4 CEMENT KOSTNY ORAZ PRÓŻNIOWE SYSTEMY MIESZALNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2. Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1 x 40 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x 40 g | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalnik próżniowy do cementu-zestaw pojedynczy (tzw.kolanowy)-zawierający mieszalniko-strzykawkę zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni . Mieszalnik o objętości 1x 80 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania,zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana ,panewka, otwarta rana operacyjna | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |