Pakiet nr 1

|  | PAKIET NR 1 POŁOWICZA STAWU BIODROWEGO AUSTIN MOORE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto] | producent , numer katalogowy REF |
| 1 | Endoproteza połowicza ,jednoczęściowa, tytanowa lub stalowa stawu biodrowego typu Austin Moore stosowana w przypadkach złamań szyjki kości udowej u osób starszych . Trzpień o długości od 127 mm do 152 mm połączony z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm ze skokiem co 1 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA I UDOSTĘPNIENIA PRZEZ WYKONAWCE NIEZBĘDNEGO INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY NA ZASADZIE BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 2 .Endoproteza stawu biodrowego całkowita cementowa i bipolarna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto [z | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| I | Endoproteza biodra komplet bipolarny, w skład wchodzi trzpień stadardowy cementowany nie wymagający użycia centralizera, dostępny w wersji standardowej i high offset, w minimum 11 rozmiarach, głowa metalowa 28mm dostępna w minimum 5ciu długościach szyjki, głowa bipolarna w rozmiarze od 38mm do 57mm skok co 1 mm, z polietylenowym pierścieniem zamykającym z możliwością łatwego zdjęcia śródoperacyjnego | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | głowa metalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | głowa bipolarna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Endoproteza biodra cementowana w skład której wchodzi: panewka cemnetowana neutralna i okapowa 20 stopni, dostępna w rozmiarze od 44mm do 58mm pod głowy 32mm oraz panewka od 40mm do 58mm pod głowy 28mm neutralna i od 44mm do 58mm z okapem 20 stopni, panewka cementowana pod głowy 36mm oferowana w rozmiarze min od 48mm do 58mm, trzpień cementowany gładko polerowany w konus 12/14 nie wymagający użycia centralizera, dostępny w wersji standardowej 134 i high offset 131 stopni kąt szyjkowo trzonowy, głowy metalowe 28mm, 32mm, 36mm dostępne w minimum 5 ciu długościach szyjki dla każdego z rozmiarów |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | głowa metalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | głowa bipolarna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozycja 1 ,2 kompatybilne. Zamawiający wymaga kompletnego , bezprzewodowego napędu ortopedycznego(wiertarka ,piła) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA I UŻYCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEGO INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY NA ZASADZIE BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO STOSOWANIA dostępu przedniego MIS w postaci minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Podwiażek Hohmana o całkowitej długosci około 350 mm szerokości płetwy około 25 mm zakończonej zębem lub pazurem. Podwiązki zagięte z promieniem krzywizny około 60 mm i kątem opasania około 115 stopni 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Podwiązek Hohmana o całkowitej długości około 350 mm szerokości około 25 mm tępo zakończonej. Podważki zagięte z promieniem krzywizny około 60 mm i kątem opasania około 115 sztuk szt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Podważek typu Schumacher ( Mu¨ell) długości około 300 mm szt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 3 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Asortyment | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana)opcjonalnie do wyboru przez operatora dostępny trzpień bezcementowy pokryty w 1/3 porowatym tytanem i hydroksyapatytem, część dystalna polerowana wykonany z tytanu, szyjka 12/14 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - 3 długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm. - w razie potrzeby | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewki sferyczne, bezcementowe, pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Otwory zaślepione fabrycznie; w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66mm (skok co 2mm). Panewki zaślepione fabrycznie. | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa 20 stopni, dostępna wersja wkładki cross-linked z witaminą E; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce oraz zaślepiający otwór centralny; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) pod głowy 28mm, 32mm i 36mm, dostępny metalowy wkład z możliwością offsetowania 5mm | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruby korowe 6,5mm tytanowe dostępne w długości od 20mm do 70mm skok co 5mm | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza do piły | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu Na czas umowy użyczenie piła i wiertarka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 4 CEMENT KOSTNY ORAZ PRÓŻNIOWE SYSTEMY MIESZALNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2. Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1 x 40 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x 40 g | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalnik próżniowy do cementu-zestaw pojedynczy (tzw.kolanowy)-zawierający mieszalniko-strzykawkę zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni . Mieszalnik o objętości 1x 80 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania,zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana ,panewka, otwarta rana operacyjna | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci pastylek zawierający antybiotyk. Jedna pastylka waży minimum 250 , zawiera minimum 1 % gentamycyny . Pakowane po 5 cm³ 1x 20 | szt | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

|  | PAKIET 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | jed miary | ilość |  | cena netto | vat | cena brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto |  |  | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Kable stalowe o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długosci min 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200,210 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 6 endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem min. cztery offsety z możliwością rotacji po założenia trzpienia. Trzpienie długości 155,195,235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm lub32 mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zabobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3 D w rozmiarach 44 - 66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika - ceramika średnia zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowana głów 36,40 i 44 mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,40 i 44 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | panewka | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkladka polietylenowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | głowa metalowa 28, 32 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | element krętarzowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | śruba/plug | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  | oświadczenie tak/nie |  |

|  | PAKIET 7 trzpień anatomiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| I | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, min 8 rozmiarów dla każdej strony. Trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wydłużone rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach, trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V 40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegu metodą mało inwazyjną, metoda mis anterior.Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm, 32 mm,36 mm,40 mm,44 mm w min 3 rozmiarach długości szyjki . Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z 3 bądz 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm,36 mm,40 mm,44mm z możliwością zastosowania wkładki ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateryzacji oraz wkładu typu związanego (constraine ) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki 46 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | panewka press fit | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkładka polietylenowa | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | głowa metalowa /ceramiczna | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | śruba/plug | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| II | Wkład antyluksacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artkulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkladek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58 mm ID,o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Zastosowanie możliwe z wkładem i polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm do zastosowania z panewą pełną bądź z 3 - 5 dziurami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wkład ceramiczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkład polietylenowy | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa 22,28,32 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

| Zamawiający wymaga kompletnego , bezprzewodowego napędu ortopedycznego(wiertarka, piła) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 8 Endoproteza rewizyjna bezcementowa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment |  | jm | Ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Panewka typu press-fit typu , trójprzestrzenna struktura, panewka wykonana monolitycznie ( nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm, panewka typ "multihole" z minimum 7 otworami dla rozmiaru 44-48mm, możliwość założenia wkładki polietylenowej, wkładu CoCr pod głowę dual mobility, dodatkowego metalowego "spacera" z ofsetem 10 i 20 stopni |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trójwymiarowy moduł wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V kompatybilny z panewką rewizyjną dostępny w dwóch szerokościach 12mm i 18mm, i odpowiednio średnicach od 50mm do 62mm mocowany bezpośrednio do panewki za pomocą trzech śrub bezklejowy |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trójwymiarowa panewka wykonana ze stopu tytanu, posiadająca 3 fabrycznie zaślepione otwory pod śruby korowe, dostępne w zakresie minimum od 44mm do 76mm, pod wkładki polietylenowe, ceramiczne i dual mobility |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka rewizyjna typu press-fit ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Metalowy insert do panewki rewizyjnej umożliwiający pochylenie ceramiki o 10 i 20 stopni i dodatkowo umozliwiający przeunięcie centrum rotacji głowy o 5 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | głowa polietylenowa typu dual mobility |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | wkład metalowy gładko polerowany wykonany z CoCr pod głowę dual mobility |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | głowa cermiaczna bilox delta rewizyjna z metalowym kołnierzem, w rozmiarze 28mm, 32mm i 36mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w minimum 6 ciu długościach szyjki |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | wkładka polietylenowa neutralna i z okapem 20 stopni, crosslinked, zaopatrzona w peg zaślepiający otwór centralny |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | wkładka ceramiczna pod głowy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm ,wykonana z materiału biolox delta |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpień dysplastyczny modularny, wykonany z tytanu, cześć dystalna o przekroju okrągłym, typ wagnera, posiadająca na całym obwodzie skrzydełka antyrotacyjne o średnicy od minimum 13mm do 26mm, część proksymalna szyjkowa, stożek 12/14, oferowana w wersji standardowej i high offset, w wersji krótkiej i długiej |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | trzpień rewizyjny modularny typ wagnerowski, tytanowy, część dystalna długość 14cm oraz 20cm, średnica od 14mm do 26mm, część proksymalna tytanowa standard i high offset długość 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | kosz tytanowy wielootworowy z hakiem i trzema płytami w wersji standard i long, |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | śruby korowe 6,5mm, długość od 20mm do 65mm |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga kompletnego , bezprzewodowego napędu ortopedycznego(wiertarka,piła) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |
| --- | --- |

|  |  | PAKIET 9 BARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Asortyment |  |  |  | jm |  | Ilość |  | cena netto |  | vat |  |  | cena brutto |  |  | wartość netto |  |  | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |  |
| 1 |  | Endoproteza barku bezcementowa anatomiczna, trzpień tytanowy o przekroju okrągłym, dystalnie polerowany, proksymalnie zaopatrzony w skrzydełka antyrotacyjne oferowany w wersji standard od 14mm do 26mm skok co 1 mm, oraz w w wersji mini 11mm, 12mm i 13mm, szyjka posiadająca otwory do przyszycia tkanek miękkich w minimum 3 wysokościach, głowa o średnicy od 38mm do 54mm skok co 2mm, adaptor neutralny oraz +2mm, +4mm +8mm, element panewkowy metalowy, posiadający centralny poeg i 2 otwory pod śruby korowe, wykonany z tytanu, wkład polietylenowy anatomiczny |  |  |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Endoproteza barku bezcementowa anatomiczna, trzpień tytanowy o przekroju okrągłym, dystalnie polerowany, proksymalnie zaopatrzony w skrzydełka antyrotacyjneoferowany w wersji standard od 14mm do 26mm skok co 1 mm, oraz w w wersji mini 11mm, 12mm i 13mm, szyjka posiadająca otwory do przyszycia tkanek miękkich w minimum 3 wysokościach, głowa o średnicy od 38mm do 54mm skok co 2mm, adaptor neutralny oraz +2mm, +4mm +8mm, element panewkowy metalowy, posiadający centralny poeg i 2 otwory pod śruby korowe, wykonany z tytanu, wkład polietylenowy anatomiczny |  |  |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Endoproteza barku beztrzpieniowa anatomiczna i odwrócona, baza wykonana z tytanu w technologi 3 D w minimum 4 średnicach i 2 wysokościach, |  |  |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia lub do zabiegu . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Przedmiot zamówienia |  | jm |  |  |  | ilość |  | cena netto |  | vat |  |  | cena brutto |  |  | wartość netto |  |  | wartość brutto |  | producent , numer katalogowy REF |  |
| I | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | augment rewizyjny |  | szt |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | śruba |  | szt |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium do zabiegu . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena bruto | wartość netto | wartość brutto [zł] | producent numer katalogowy REF |
| 1 | Wkręty kompresyjne ( HERBERTA) samogwintujące, stalowe, kaniulowane Ø 2,5 mm, Ø 3,2 mm , Ø 3,0 mm, Ø 3,9 mm Rozmiar L od 12 do 30 mm . | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem tak/nie |  |  |  |

|  | Pakiet 12 płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot zamówienia |  | ilość |  | Cena netto |  | Vat |  | Cena brutto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | producent numer katalogowy REF |  |
| I. | Paliczki - system Aptus Hand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe proste, w kształcie L 5 otworowe lewe i prawe. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki w kształcie T 7, 8, 10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki, wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki jednootworowe z haczykami, proste 4 otworowe z wyrostkiem kondylarnym. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki w kształcie T. 11 i 12 otworowe. Grubość płytek 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki proste 4 i 8 otworowe, w kształcie litery T 8 otworowe, prostokątne 4 otworowe. Grubość płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby 1,2 mm i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki rotacyjne 6 otworowe, dwurzędowe 9 otworowe, trapezoidalne 6 otworowe. Grubość płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby 1,2 mm i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe skośne, do kości łódeczkowatej. Grubość płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby 1,2 mm i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 1,2 mm i długości 4-20 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 1.5mm i długości od 4-24mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 1.5 i długości 4-20 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Śródręcze - system Aptus Hand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe proste, w kształcie L 6 otworowe lewe i prawe. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, w kształcie litery T 6 i 7 otworowe, Y 7 otworowe. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T 6, 10, 11, 12 otworowe, L 6 i 10 otworowe lewe i prawe, z wyrostkiem kondylarnym. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki proste 4, 5, 6 otworowe, w kształcie litery T 6 otworowe, L 6 otworowe lewe i prawe. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki w kształcie T 7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 6, 7, 9 i 10 otworowe, Y 7 otworowe, L 6 i 10 otworowe lewe i prawe . Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.0mm i długości 4-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.3mm i długości 5-34mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Dalsza nasada kości promieniowej - system Aptus Wrist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyty tytanowe, blokowane do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grubość 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 10 otworowe; dłoniowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty tytanowe blokowane do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grubość 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 11,12, 13,14,15, otworowe; korekcyjne; dłoniowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki tytanowe, blokowane, przeznaczone do dalszej nasady kości promieniowej – grzbietowe o grubości od 1,6 mm, 12 otworowe, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomiczne oddzielnie do prawej i lewej kształtu: H. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji pod śruby tytanowe o średnicy 2,5 mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | GŁOWA KOŚĆI PROMIENIOWEJ-SYSTEM APTUS RADIAL HEAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta głowy kości promieniowej, obejmująca głowę kości promieniowej : tytanowa, profil 1,4 mm ; 10 otworowa :pod śruby korowe oraz blokowane 2,0 mm. Płyta blokowana w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalająca na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta do trzonu głowy kości promieniowej, podpierająca, tytanowa, profil 1,4 mm,11 otworowa, pod śruby korowe oraz blokowane 2,0 mm. Płyta blokowana w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalająca na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,0 mm i długości.4-30 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Stopa - system Aptus Foot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta tytanowa, blokowana, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjna, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa. Grubość płyty 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm, korowe i blokujące zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2,8 mm i długości 8-75 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2,8 mm i długości 8-75 mm, zaopatrzone w trójpunktowy system blokowania na docisk. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | STOPA - SYSTEM HALLUX 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta tytanowa, blokowana, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjna, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa. Grubość płyty 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm, korowe i blokujące zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2,8 mm i długości 8-75 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2,8 mm i długości 8-75 mm, zaopatrzone w trójpunktowy system blokowania na docisk. Heksagonalny otwór w głowie śruby. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Śruby typu Herberta i samowiercące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śruba tytanowa, kaniulowana kompresyjna typu Herberta z krótkim lub długim gwintem oraz z otworem heksagonalnym, średnica 2.2mm, długość od 10mm do 30mm i od 22mm do 40mm; pod druty Kirschnera 0,8mm. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba tytanowa, kaniulowana kompresyjna typu Herberta z krótkim lub długim gwintem oraz z otworem heksagonalnym, średnica 3.0mm, długość od 10mm do 40mm pod druty Kirschnera 1,1mm. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Drut Kirschnera, średnica 0.8mm, pod śruby 2,2 mm oraz Drut Kirschnera, średnica 1.1mm, pod śruby 3.0 mm ; długość 100mm, 10 sztuk w opakowaniu. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba tytanowa, kaniulowana kompresyjna, typu Herberta, samowiercąca, samogwintująca, z krótkim gwintem, z długim gwintem, z pełnym gwintem oraz z otworem heksagonalnym, średnica 5.0mm, długość od 24mm do 70mm. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Drut Kirschnera pod śruby 5.0 mm, średnica 1.6mm, długość 200mm, 10 sztuk w opakowaniu. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruba tytanowa, kaniulowana kompresyjna, typu Herberta, samowiercąca, samogwintująca, z krótkim gwintem, z długim gwintem, z pełnym gwintem oraz z otworem heksagonalnym, średnica 7.0mm, długość od 40mm do 140mm. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut Kirschnera pod śruby 7.0 mm, średnica 2.2mm, długość 250mm, 10 sztuk w opakowaniu. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie |  |  |  |  |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 13 Zespolenie kostki bocznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa |  | ilość |  | cena netto |  | vat |  | cena brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto |  | producent , numer katalogowy /REF |  |
| 1. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0 mm, w części nasadowej 1,3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm,w części nasadowej 16 mm ilość otworów od 3 do 12 , długość płytek :od 77 do 185 . otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3,5 mm, korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów : od 2do 16,długość płytek :od 28,8 do 204 mm . Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami ,które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | śruba blokowana tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | śruba korowa tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie |  |  |  |  |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Pakiet 14 Tendoeza bicepsa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF |
| 1. | Distal Biceps Repair Implant System. System do tendoezy dystalnego końca bicepsa skłądający się z : guzika tytanowego długości 12 mm z dwoma otworami do załadowania nitki oraz otworem dla zamocowania podajnika, drut wiercący z podziałką ostro zakończony z łopatką wiercącą średnicy 4mm na końcu, podajnik do guzika z przyciskiem zwalniającym guzik po przejściu przez drugą korówkę, śruba do tenodezy z materiału PEEK śr. 7mm i dł. 10mm, nić z plecionki ortopedycznej rozmiar #2 typu FiberLoop w postaci pętli długości 50 cm z nałożoną na nią igłą prostą dł. 76mm z pętlą min 5mm do ponownego załadowania nitki. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcja stawu AC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. Instrumentarium wysyłane na każdy zabieg do 48 godzin od zgłoszenia.W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów: łączna ilość zestawów 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. Długość robocza taśmy 18 cm+/- 0,5cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dostaw na każdy zabieg; tzw: instrumentarium lotne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cena netto 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płytka x 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pętla 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem |  |  | tak/nie |

|  | PAKIET 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | ilość | Cena netto | Vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF |
| 1. | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa lub/ i stalowa. , prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. Szerokość części nasadowej 21mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Mozliwość wielopłaszczyznowego blokowania wkrętów w zakresie minimum 30 º Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4mm (gniazdo: torks lub 6-katny zakres długości 6-40mm). Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7mm (gniazdo: torks lu 6- kątny: zakres długości 6-40mm). | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan lub/i stalowa. Wkręt korowy blokowany, tytanowy lub/i stalowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy lub/ i stalowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka kształtowa wąska L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 – 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan . Wkręt korowy blokowany, tytanowy , o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. lub TORX | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdosześciokątne.lub ToRX | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany, tytanowy , o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy tytanowy , o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne .lub TORX |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany, tytanowy , o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne.lub TORX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany, tytanowy lub/i stalowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TROX. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej zakładana od grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyp Płytka ramienna dalsza grzbietowo – bocznarofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany, tytanowy lub/i stalowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne.lub TORX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy tytanowy lub/i stalowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo gniazdo sześciokątne.lub TORX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy tytanowy lub/i stalowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TORX. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan lub/i stalowa. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy, tytanowy o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20 – 95mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy , o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30 – 95mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręt blokowany: o średnicy Ø 3,5mm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręt blokowany: o średnicy Ø 2,4mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkrętblokowany: o średnicy Ø 7,3mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkręt korowy: o średnicy Ø 3,5mm | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wkręt korowy: o średnicy Ø 4,5mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia instrumentarium do zakładania płyt na czas trwania umowy plus kasety pod wkręty. Zamawiający wymaga również dostarczenia instrumentarium niezbędnego do usunięcia zespolenia i uszkodzonych śrub. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem |  |  | tak/nie |

|  | PAKIET 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | ilość | Cena netto | Vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,5 i ø 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu lub stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby blokujące ø 4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø 5,0, zaślepka/ śruba kompresyjna | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-440mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø 6,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5mm oraz dodatkowo ryglami ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø 6,5mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø 4,5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy , 4 śruby blokujące ø 4,5mm lub po 2 śruby blokujące ø 6,5 i ø 4,5mm, zaślepka/śruba kompresyjna. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Wymagania: Krótki - długość L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy (130° oraz 135°), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy 130°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użyciatytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, śruba zespalająca ø 11, śruba zespalająca ø 6,5, 2 śruby blokujące, zaślepka/ śruba kompresyjna | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=200-280mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d =7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7-8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewnić blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i konstrukcyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące (dla średnic d=8-9mm średnica śrub blokujących 4,5; dla średnic d=7mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5), zaślepka/ śruba kompresyjna | 3 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia instrumentarium do zakładania gwoździa śródszpikowego na czas trwania umowy plus kasety pod wkręty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem |  |  | tak/nie |

|  | Pakiet 17 grotowkręty kostne do stabilizatorów zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | cena netto | Vat |  | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  | producent numer katalogowy REF |  |
| 1 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 90 mm i o dł. gwintu 10, 20 i 30 mm, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm) szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 35, 50 i 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 50 i 60 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 50 i 70 mm) szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące przelotowe ø4 mm z gwintem po środku o ø5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 35, 40 i 50 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 35, 40, 50 i 60 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 40, 50 i 70 mm. Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem |  |  |  | tak/nie |  |  |

|  | PAKIET 18 tytanowy gwóźdź śródszpikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment |  | Ilość | Cena netto | VAT | cenna brutto |  | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF |  |  |
| 1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. każdorazowo zamawiający określi długość |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm każdorazowo zamawiający określi długość |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm każdorazowo zamawiający określi długość |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm każdorazowo zamawiający określi długość |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia instrumentarium na czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem |  |  |  | tak/nie |  |

|  | PAKIET 19 implanty więzadła krzyżowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ilość | cena netto | vat |  | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |  | producent numer katalogowy REF |  |  |
| 1. | Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych wykonany z tytanowej płytki z pętlą. Dostępny w rozmiarach pętli od 15 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Dodatkowo płytka, która umożliwia uzyskanie dodatkowej długości i szerokości w stosunku do implantu pierwotnego, a także drut prowadzący do wiercenia kanałów szt | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych - tytanowy. Śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana o średnicy w zakresie 7 -10 mm i 3 rozmiarach długości ( 20 mm,25mm,30 mm) szt | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  | zgodnie z załączonym oświadczeniem |  |  |  | tak/nie |  |  |  |