## Arkusz1
Pakiet 13 płytki, śruby
L.P. | Przedmiot zamówienia | Ilosć | Cena netto | Vat [%] | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
I. | Paliczki - system Aptus Hand
1 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe proste, w kształcie L 5 otworowe lewe i prawe. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 3
2 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki w kształcie T 7, 8, 10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 3
3 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 3
4 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki, wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 3
5 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki jednootworowe z haczykami, proste 4 otworowe z wyrostkiem kondylarnym. Grubość płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 3
6 | Płytki tytanowe, zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki w kształcie T. 11 i 12 otworowe. Grubość płytek 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 3
7 | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki proste 4 i 8 otworowe, w kształcie litery T 8 otworowe, prostokątne 4 otworowe. Grubość płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby 1,2 mm i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
8 | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki rotacyjne 6 otworowe, dwurzędowe 9 otworowe, trapezoidalne 6 otworowe. Grubość płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby 1,2 mm i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
9 | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe skośne, do kości łódeczkowatej. Grubość płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby 1,2 mm i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
10 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 1,2 mm i długości 4-20 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 30
11 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 1.5mm i długości od 4-24mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 30
12 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 1.5 i długości 4-20 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 30
II. | Śródręcze - system Aptus Hand
1. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe proste, w kształcie L 6 otworowe lewe i prawe. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. | 3
2. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, w kształcie litery T 6 i 7 otworowe, Y 7 otworowe. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. | 3
3. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T 6, 10, 11, 12 otworowe, L 6 i 10 otworowe lewe i prawe, z wyrostkiem kondylarnym. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. | 3
4. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. | 3
5. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki proste 4, 5, 6 otworowe, w kształcie litery T 6 otworowe, L 6 otworowe lewe i prawe. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
6. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki w kształcie T 7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
7. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 6, 7, 9 i 10 otworowe, Y 7 otworowe, L 6 i 10 otworowe lewe i prawe . Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
8. | Płytki tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby 2.0 mm i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | 3
9. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.0mm i długości 4-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 30
10. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 30
11. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.3mm i długości 5-34mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 30
III. | Dalsza nasada kości promieniowej - system Aptus Wrist
1. | Płyty tytanowe, blokowane do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grubość 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 10 otworowe; dłoniowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 6
2. | Płyty tytanowe blokowane do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grubość 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 11,12, 13,14,15, otworowe; korekcyjne; dłoniowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 6
3. | Płytki tytanowe, blokowane, przeznaczone do dalszej nasady kości promieniowej – grzbietowe o grubości od 1,6 mm, 12 otworowe, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomiczne oddzielnie do prawej i lewej kształtu: H. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji pod śruby tytanowe o średnicy 2,5 mm. | 6
4. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 60
5. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 60
IV. | Stopa - system Aptus Foot
1. | Płyta tytanowa, blokowana, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjna, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa. Grubość płyty 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm, korowe i blokujące zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 6
2. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2,8 mm i długości 8-75 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 15
3. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2,8 mm i długości 8-75 mm, zaopatrzone w trójpunktowy system blokowania na docisk. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 15
V. | Śruby typu Herberta i samowiercące
1. | Śruba samowiercąca SpeedTip tytanowa z otworem heksagonalnym, średnica 2.0mm, długość od 10mm do 13mm. | 60
2. | Śruba tytanowa, kaniulowana kompresyjna, typu Herberta, samowiercąca, samogwintująca, z krótkim gwintem, z długim gwintem, z pełnym gwintem oraz z otworem heksagonalnym, średnica 5.0mm, długość od 24mm do 70mm. | 15
3. | Drut Kirschnera pod śruby 5.0 mm, średnica 1.6mm, długość 200mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 3
4. | Śruba tytanowa, kaniulowana kompresyjna, typu Herberta, samowiercąca, samogwintująca, z krótkim gwintem, z długim gwintem, z pełnym gwintem oraz z otworem heksagonalnym, średnica 7.0mm, długość od 40mm do 140mm. | 15
5. | Drut Kirschnera pod śruby 7.0 mm, średnica 2.2mm, długość 250mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 3
Razem
Czy występują przeciwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie
Pakiet 14 Tendoeza bicepsa
lp. | Przedmiot zamówienia |  |  | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
1. | Distal Biceps Repair Implant System. System do tendoezy dystalnego końca bicepsa skłądający się z : guzika tytanowego długości 12 mm z dwoma otworami do załadowania nitki oraz otworem dla zamocowania podajnika, drut wiercący z podziałką ostro zakończony z łopatką wiercącą średnicy 4mm na końcu, podajnik do guzika z przyciskiem zwalniającym guzik po przejściu przez drugą korówkę, śruba do tenodezy z materiału PEEK śr. 7mm i dł. 10mm, nić z plecionki ortopedycznej rozmiar #2 typu FiberLoop w postaci pętli długości 50 cm z nałożoną na nią igłą prostą dł. 76mm z pętlą min 5mm do ponownego załadowania nitki. |  |  | 9
2. | Rekonstrukcja stawu AC |  |  | 5
Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. Instrumentarium wysyłane na każdy zabieg do 48 godzin od zgłoszenia.W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów:
| Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | 2 | szt
| Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. | 1 | szt
| Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm | 2 | szt
RAZEM
Czy występują przeciwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie
Pakiet 15 grotowkręty kostne do stabilizatorów zewnętrznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | cena netto | Vat [%] | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
1 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 90 mm i o dł. gwintu 10, 20 i 30 mm, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm) szt | 100
2 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 35, 50 i 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 50 i 60 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 50 i 70 mm) szt | 100
3 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące przelotowe ø4 mm z gwintem po środku o ø5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 35, 40 i 50 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 35, 40, 50 i 60 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 40, 50 i 70 mm. Szt | 100
RAZEM
Czy występują przeciwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie