## oferta cenowa
KOSZTORYS URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA CZ.2
Lp. | OPIS ELEMENTU | Ilość
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
4 | Panel naścienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm) | 3
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 1
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 1
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x 14W, 2000 lm | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x 14W, 2200 lm | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 1
| Gniazdo elektryczne - białe | 4
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
5 | Panel naścienny oświetleniowy RN07-DN2 dla 2 stanowisk (3400mm) | 4
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 4
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 2
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 2
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x 14W, 2000 lm | 2
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x 14W, 2200 lm | 4
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 2
| Gniazdo ekwipotencjalne | 2
| Gniazdo elektryczne - białe | 8
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 2
| Boks dla systemów sygnalizacji | 2
6 | Panel naścienny oświetleniowy RN07-DN2 dla 3 stanowisk (4950mm) | 1
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 6
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 3
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 3
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 3
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x 14W, 2000 lm | 3
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x 14W, 2200 lm | 6
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 3
| Gniazdo ekwipotencjalne | 3
| Gniazdo elektryczne - białe | 12
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 3
| Boks dla systemów sygnalizacji | 3
2
7. | Tablica TPG 2xO2;2xAir;2xVac - Gab. Diagnostyczno zabiegowy ( A/10; B/15; C16) | 2
NEONATOLOGIA
8. | Most sufitowy ZMP 07 dla 2 stanowisk (3600 mm) sala IT N/04; N/07 | 2
| Zestaw dla mocowania sufitowego | 3
| Belka sufitowa wertykalna ZMP 07 | 3
| Maskownica sufitowa 400х400 mm | 3
| Wózek przesuwny z 1 drążkiem ø38 mm L 1000 mm | 4
| Półka 350x300 mm, boczne szyny medyczne, uchwyt na drążek ø28 | 6
| Szyna medyczna z uchwytem na drążek ø38, L 400 mm | 4
| Wysięgnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na ZMP, PS | 2
| Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysięgnika 698800 (drążek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt.) | 2
| SPR Infuzyjne z terminalem elektrycznym, drążek ø38 | 1
Komponenty na stanowisko:
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 4
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 3
| Punkt poboru gazów medycznych AGA AIR | 3
| Oświetlenie nocne 3W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe - 14W | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 10
| Gniazdo elektryczne - białe | 18
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
9. | Most sufitowy ZMP 07 dla 3 stanowisk (3600 mm) | 2
| Zestaw dla mocowania sufitowego | 3
| Belka sufitowa wertykalna ZMP 07 | 3
| Maskownica sufitowa 400х400 mm | 3
| Wózek przesuwny z 1 drążkiem ø38 mm L 1000 mm | 4
| Półka 350x300 mm, boczne szyny medyczne, uchwyt na drążek ø28 | 6
| Szyna medyczna z uchwytem na drążek ø38, L 400 mm | 4
| Wysięgnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na ZMP, PS | 2
| Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysięgnika 698800 (drążek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt.) | 2
| SPR Infuzyjne z terminalem elektrycznym, drążek ø38 | 1
Komponenty na stanowisko:
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 4
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 3
| Punkt poboru gazów medycznych AGA AIR | 3
| Oświetlenie nocne 3W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe - 14W | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 10
| Gniazdo elektryczne - białe | 18
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
10. | Panel naścienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm) - Pok. Dignost. Zab. | 1
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 1
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 1
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x 14W, 2000 lm | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x 14W, 2200 lm | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 1
| Gniazdo elektryczne - białe | 4
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
ZESPÓŁ PORODOWY
11. | Panel nascienny pionowy ZS07L (1500 mm, drazek ø28 mm) | 6
Wyposazenie na stanowisko
| Punkt poboru gazow medycznych AGAO2 | 1
| Punkt poboru gazow medycznych AGAVAC | 1
| Punkt poboru gazow medycznych AGAAIR | 1
| Dodatkowy punkt poboru gazow - O2 | 2
| Dodatkowy punkt poboru gazow -VAC | 1
| Dodatkowy punkt poboru gazow -AIR | 1
| Oswietlenie LED 3,5W | 2
| Gniazdo ekwipotencjalne | 6
| Gniazdo elektryczne - biale | 12
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemow signalizacji | 1
Dodatkowe akcesoria:
| Szyna medyczna z uchwytem na drazek, nierdz, 400 mm | 2
| Półka dla ZS07, 550х450х70 mm, boczne szyny, szuflada, uchwyt na drazek ø28 mm | 1
| Wysiegnik podwojny 300/300 mm, uchwyt na drazek ø28mm, uchwyt dodatkowego drazku ø20mm | 1
| Wieszak infuzyjny (drazek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt) | 1
12. | Kolumna sufitowa obrotowo-podnoszona OK07-57 dwuramienna ANESTEZJOLOGICZNA | 1
| Ramie obrotowe 800 mm | 1
| Ramie obrotowo-podnoszone 800 mm | 1
| Zestaw dla montazu sufitowego | 1
| Kotwa dla mocowania poprzez sufit | 1
| Maskownica sufitowa ø580mm | 1
| Glowica: "A" pozioma | 1
Komponenty zabudowane:
| Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR | 1
| Punkt poboru gazow medycznych AGA N2O | 1
| Punkt poboru gazow medycznych AGA,O2 | 1
| Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC | 1
| Dodatkowy punkt poboru gazow - O2 | 1
| Dodatkowy punkt poboru gazow -Vacuum | 1
| Dodatkowy punkt poboru gazow -AIR | 1
| Punkt AGSS s ejektorem ЕN 737-4 | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 10
| Gniazdo elektryczne - biale | 10
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Wysiegnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na OK | 1
| Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiegnika 698800 (drazek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt) | 1
13. | Kolumna sufitowa obrotowo-podnoszona OK07-57 dwuramienna CHIRURGICZNA | 1
| Ramie obrotowe 800 mm | 1
| Ramie obrotowo-podnoszone 800 mm | 1
| Zestaw dla montazu sufitowego | 1
| Kotwa dla mocowania poprzez sufit | 1
| Maskownica sufitowa ø580mm | 1
| Glowica: "L1000 mm" | 1
Komponenty zabudowane:
| Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR | 2
| Punkt poboru gazow medycznych AGA CO2 | 1
| Punkt poboru gazow medycznych AGA,O2 | 2
| Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC | 2
| Gniazdo ekwipotencjalne JB | 12
| Gniazdo elektryczne - biale | 12
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Polka dla glowicy L, 550х450х70 mm, szuflada, boczne szyny | 1
| Polka dla glowicy L, regulator hamulcow , 2 przyciski, boczne szyny | 1
| Wysiegnik obrotowy 550 mm, mocowanie na OK07 | 1
| Drazek ø20, mocowanie dla wysiegnika prostego - 900mm | 1
14. | Tablica TPG 2xO2;2xAir;2xVac, 1xN2O; 1xAGSS - sala cięć | 1
15. | Panel naścienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm) | 1
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGA O2 | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 2
| Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR | 2
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x 14W, 2000 lm | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x 14W, 2200 lm | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 1
| Gniazdo elektryczne - białe | 4
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
| System ramion infuzyjnych | 1
16. | Lampa Operacyjna w technologii LED 160.000lx/130.000lx | 1
17. | Stół operacyjny | 1
ODDZIAŁ POŁOZNICZY wraz z PATOLOGIĄ CIĄŻY
18. | Most sufitowy ZMP 07 dla 2 stanowisk (3600 mm) sala opieki pośr. Noworodka | 1
| Zestaw dla mocowania sufitowego | 3
| Belka sufitowa wertykalna ZMP 07 | 3
| Maskownica sufitowa 400х400 mm | 3
| Wózek przesuwny z 1 drążkiem ø38 mm L 1000 mm | 4
| Półka 350x300 mm, boczne szyny medyczne, uchwyt na drążek ø28 | 6
| Szyna medyczna z uchwytem na drążek ø38, L 400 mm | 4
| Wysięgnik obrotowy 600/700 mm, mocowanie na ZMP, PS | 2
| Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysięgnika 698800 (drążek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrotowe 4 szt.) | 2
| SPR Infuzyjne z terminalem elektrycznym, drążek ø38 | 1
Komponenty na stanowisko:
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 4
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 3
| Punkt poboru gazów medycznych AGA AIR | 3
| Oświetlenie nocne 3W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe - 14W | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 10
| Gniazdo elektryczne - białe | 18
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
19. | Panel naścienny RN07-DN2 dla 1 stanowiska (1700 mm) | 1
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 1
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 1
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 1
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x14W, 2000 lm | 1
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x 14W, 2200 lm | 2
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 1
| Gniazdo ekwipotencjalne | 1
| Gniazdo elektryczne - białe | 4
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 1
| Boks dla systemów sygnalizacji | 1
| System ramion infuzyjnych | 1
20. | Panel naścienny oświetleniowy RN07-DN2 dla 2 stanowisk (3400mm) | 10
| Integrowana szyna medyczna 400 mm | 4
| Punkt poboru gazów medycznych AGAO2 | 2
| Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC | 2
| Oświetlenie nocne LED 3,5W | 2
| Oświetlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x 14W, 2000 lm | 2
| Oświetlenie LED ogólne (L=600) - 14W, 1x14W, 2200 lm | 4
| Włącznik oświetlenia klawiszowy dla miejscowego | 2
| Gniazdo ekwipotencjalne | 2
| Gniazdo elektryczne - białe | 8
| Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 | 2
| Boks dla systemów sygnalizacji | 2
| System ramion infuzyjnych | 1
21. | Tablica TPG 2xO2;2xAir;2xVac - Gab. Diagnostyczno zabiegowy ( C/16 ) | 1