## Arkusz2
Pakiet 1
lp. | Asortyment | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Igły do hemodializ tętnicze średnica igieł 1,5 i 1,6 każdorazowo zamawiający określi rozmiar igły szt | 9500
2 | Igły do hemodializ dwukanałowe Y do prowadzenia dializy w trybie SN szt | 50
3 | Igły do hemodializ żylne średnica igieł 1,5 i 1,6 Każdorazowo zamawiający określi rozmiar igły szt | 9000
RAZEM:
Pakiet 2
lp. | Asortyment | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Cewniki dwukanałowe do hemodializy: w zestawie prowadnica „J” lub prosta do wyboru, długość do wyboru, przyłącza cewnika proste lub wygięte do wyboru. Powłoka hydrofilna, bakteriobójcza lub bez powłoki do wyboru. Mocowanie cewnika do skóry musi stanowić integralną część cewnika, połączoną z nim na stałe. Średnica cewnika 11 lub 12 F . Każdorazowo zamawiający określi rozmiar szt | 45
RAZEM:
Pakiet 3
lp. | Asortyment | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Cewnik dwukanałowy permanentny do hemodializy typu PERM -CATH w zestawie. Średnica cewnika minimum 15 F długość do wyboru w zestawie. Zestaw składający się z cewnika dwukanałowego z mufką, z dwoma niezależnymi światłami: tętniczym i żylnym wykonanym z termowrażliwego biokomtabilnego materiału, z koszulką wprowadzającą typu PEEL AWAY, tunalizatorem metalowym, mankietem uszczelniajacym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym , rozszerzadłem naczyniowym, skalpelem, igłą punkcyjną ,prowadnikiem, portami iniekcyjnymi. Zamawiający nie dopuszcza procedury tunelizowania wstecznego szt | 15
RAZEM:
Pakiet 4
lp. | Asortyemnt | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Materiały zużywalne do nerek FRESENIUS: 1. Zestaw linii do podwójnego wkłucia tętniczo-żylnego do nerek FRESENIUS 4008 B i 4008 S Zestaw uniwersalny w komplecie zawierający : • Jeziorko monitorowane w linii żylnej o średnicy 22 mm • Worek spustowy • Zaciski centralne na linii tętniczej i żylnej • „spike” (igła) • Korek do recyrkulacji • System zapobiegający pienieniu się krwi – „wiatraczek” w jeziorku linii żylnej i tętniczej szt | 11200
2 | Dializator nisko przepływowy, Polisulfonowy o powierzchni czynnej 1,3 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 13 ml/h x mm Hg szt | 1500
3 | Dializator nisko przepływowy, helixonowy o powierzchni czynnej 1,4 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 12 ml/h x mm Hg szt | 2500
4 | Dializator nisko przepływowy, helixonowy o powierzchni czynnej 1,8 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 14 ml/h x mm Hg szt | 2600
5 | Filtr płynu dializacyjnego do nerek FRESENIUS 4008 S szt | 35
RAZEM:
Pakiet 5
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Trójnik do dializy na pojedyncze wkłucie typu Y, każda końcówka z zaciskiem szt | 200
RAZEM:
Pakiet 6
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Dializator kapilarny niskoprzepływowy z błoną syntetyczną polisulfenową, sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 1,3 m ² szt | 1400
2 | Dializator kapilarny niskoprzepływowy z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 1,4 m ² szt | 2500
3 | Dializator kapilarny niskoprzepływowy z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 1,6 m ² szt | 1500
RAZEM: