[image: image1.png]


SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
32–500 Chrzanów
Sekretariat
Centrala
ul. Topolowa 16
( 32 624 70 29
( 32 624 77 77


( 32 623 94 28


www.szpital-chrzanow.pl
( sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP  80/03/2020
Chrzanów, 04.03.2020 r.

Wykonawcy
Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę materiałów do centralnej sterylizatorni – sprawa nr  18/2020. 
1. Pakiet 1 poz. 5: czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z czerwonego na żółty, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 169 N/2,54 cm, grubość 157 um? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odp. Tak dopuszczamy
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 pkt a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby kary w § 6 ust. 2 pkt c) naliczane były od niezrealizowanej wartości umowy?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

5. Pakiet 7, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję w gramaturze kompresów +/-5% od wymaganych? Odp. Nie wyrażamy zgody

6. Pakiet 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5 x 7,5cm? Odp. Nie wyrażamy zgody

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?  Odp. Oświadczenie  składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  z otwarcia ofert.
8. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odp. Nie wymagamy
Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 

9. Czy ze względu na fakt, iż wskaźniki emulacyjne nie są wyrobem medycznym, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu  i pozwoli na złożenie potwierdzenia parametrów wydanego przez producenta wyrobu? Odp. Tak 
Dotyczy pakiet 3 poz. 1

10. Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? Odp. Nie wymagamy
11. Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu? Odp. tak
Dotyczy pakiet 3 poz. 3

12. Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106, która jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów? Odp. tak
Dotyczy pakiet 3 poz. 7

13. Czy Zamawiający dopuści trójwarstwowe opakowanie włókninowe typu SMS, zgodne z poniższymi parametrami:
-przeznaczone do sterylizacji parowej i plazmowej,
- kolor niebieski/ zielony,
- gramatura 55 g/m2 ?
Odp. tak
Dotyczy pakiet 3 poz. 9

14. Czy zamawiający wymaga aby na teście umieszczono informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT, dacie produkcji i przydatności? Odp. tak
15. Czy zamawiający wymaga aby testy znajdowały się w opakowaniu strunowym, które nie przepuszcza światła i ułatwia przechowywanie zapewniając wielokrotne otwieranie oraz zamykanie? Odp. Tak
	Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.03.2020 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00) Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem
Sporządziła:
[image: image2.jpg]\ CERTYFIKAT 2019/32/




[image: image3.png]i

%,

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS

0043




[image: image4.png]i

%,

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS

0043




[image: image5.png]i

%,

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS

0043




[image: image6.png]i

%,

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS

0043





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892


