## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe,sterylne,trójkanałowe balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, średnica cewnika 6-7 F. Balony o zmiennej średnicy w rozmiarze 9-18 mm. Ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Wyposażone w skalowaną strzykawkę, wyposażone w marker RTG. Kompatybilne do prowadnicy o średnicy 0,035" . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar balonu i ujście kontrastu rozmiar. szt | 11
RAZEM:
Do oferty załączyć katalog wjęzyku polskim celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu.
do oferty załączyć katalog celem weryfikacji asortymentu
PAKIET 2
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)-zgłębnik gastrostomijny z końcówką ENFIT zakładany techniką Pull out metodą endoskopii w przypadkach długotrwałego żywienia przez gastrostomię,oraz dekompresji żołądka.Zgłębnik kompatybilny z zestawem do podaży żywienia Flocare.Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu,skalowany co 1cm, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG-dla kontroli położenia zgłębnika.Silikonowa płytka zewnętrzna utrzymująca końcówkę zgłębnika pod kątem ostrym w stosunku do powierzchni jamy brzusznej,zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz trójdzielną silikonową wewnętrzna płytkę mocującą.Zestaw zawiera skalpel: nić trakcyjną i igłę punkcyjną wprowadzającą z trokarem. Rozmiar : średnica CH 10,CH 14 i CH 18 długości 40cm. Rozmiary do wyboru.Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar szt | 40
RAZEM:
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)łatwośc założenia. ( 0-20pkt)) 2)stabilnośc podłączenia -nie powodujące odłamań portu w miejscu podłączenia.(0-20pkt)
PAKIET 3
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowa proteza prosta do dróg żółciowych : 10 FR o długości od 7 cm przez 9 cm , 12 cm do 15 cm .Cienkościenna,wykonana z tworzywa zawierającego octan winylu . Każdorazowo zamawiający określi rozmiar szt | 48
RAZEM:
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)giętkość, elastyczność - im bardziej elastyczny tym większa ilość przyznanych punktów ( 0-20pkt)) 2)łatwość zakładania (0-20pkt)
PAKIET 4
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowa ,sterylna proteza do dróg żółciowych typu Double-pig-tail, wykonana z miękkiego polietylenu o średnicy zewnętrznej 7 FR , 8,5 FR i 10 FR o długości roboczej od 6 cm do 15cm z odstępem 10 mm.Zewnętrzny znacznik w formie pierścienia Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. szt | 35
RAZEM:
do oferty załączyc katalog celem weryfikacji asortymentu
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)giętkość, elastyczność - im bardziej elastyczny tym większa ilość przyznanych punktów ( 0-20pkt)) 2)łatwość zakładania (0-20pkt)
PAKIET 5
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowy,sterylny ustnik z gumką tekstylną do badań endoskopowych z atraumatyczną częścia szczekową. Szt | 1200
RAZEM:
Do oferty dołączyc katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 6
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 podwiązek , głowica z nicią nylonową do zrzucania opasek. Głowica wyposażona w port z łącznikiem Luer-Lock. Zestaw z mechaniczną dobrze słyszalną sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki ( tzw.KLIK). Przedostatnia podwiązka bezbarwna. Przystosowany do współpracy z endoskopami 9,5 - 13 mm . Zestaw zawiera etykietę do wklejenia w dokumentację szt | 13
RAZEM:
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)elastyczność opaski - im bardziej elastyczna tym większa ilość przyznanych punktów ( 0-20pkt)) 2)łatwość zakładania (0-20pkt) 3)słyszalność systemu uwalniania - im barrdziej wyraźny sytem dźwiękowy, tym większa liczba punktów (0-20 pkt)
PAKIET 7
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowa pętla do polipektomi na zimno i ciepło. Owalna wykonana z plecionego drutu o średniej sztywności i miękka . Długość 230 - 245 mm, średnica otwartej pętli od 13 - 45 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. szt | 140
RAZEM:
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)giętkość, elastyczność - im bardziej elastyczna tym większa ilość przyznanych punktów ( 0-20pkt) 2)średnia grubość plecionki - mukozektomia (20pkt; inna 0pkt)
PAKIET 8
l.p. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowa,sterylna igła do ostrzykiwania w górnym odcinku przewodu pokarmowego dł 1600-1800 mm, średnica igły 0,5 - 0,7 mm Rozmiar 22G i 23 G, długość ostrza 5-6mm , średnica kanału roboczego 2,8 mm . Igła jednorazowa,sterylna do ostrzykiwania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego długość 1800mm, 2300-2400 mm, średnica igły 0,5 - 0,7 mm rozmiar 21G i 22 G , długość ostrza 5-6 mm. Zbrojona końcówka igły Każdorazowo zamawiajacy określi rozmiar szt | 40
RAZEM:
Pakiet - po 1 próbce igły dolnej i górnej. Kryteria oceny: 1)giętkość osłony - osłona nie może się deformować w czasie iniekcji (0-20pkt) 2)ostrość igły (ostra - 20 pkt, nie ostra - 0 pkt)
PAKIET 9
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowa, sterylna klipsownica do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego zacisk długość użytkowa 230 - 235 cm, kanał roboczy 2,8 mm, 235 cm z możliwością otwarcia klipsa .System szczypiec bez osłony. szt | 60
RAZEM:
Pakiet ocena: 1 próbka. Kryteria oceny: 1)giętkość,elastycznosc(nie może się deformować po założeniu klipsa 0-20pkt) 2)długość ramion klipsa Sposób punktacji: <0,6mm -0pkt, 0.6mm- 2pkt, 0.7mm-6pkt, 0,8pkt -8pkt, 0,9mm-10pkt
PAKIET 10
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, z rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania,pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie,dwukolorowym ,ułatwiającym ocenę ruchu , o sztywności standardowej lub zwiększonej(rdzeń sztywny) i średncy 0,035 z atraumatyczną końcówką z wolframu pokrytą substancją hydrofilną (o długości 5cm,10cm i 5 cmi10cm po obu stronach narzędzia), końcówka prosta, długość 450cm .Rozmiary do wyboru.Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar. szt | 50
RAZEM:
Pakiet ocena: 1 próbka. Kryteria oceny: 1)odkształcalność (zachowują swój pierwotny kształt -20pkt , nie zachowują-0pkt) 2)łatwość zakładania(0-20pkt)
PAKIET 11
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu z rękojeścią z przeznaczeniem do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwiężnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 035 º min średnica kanału roboczego 3,2mm, rozmiar kosza 3 x 6 cm szt | 3
RAZEM:
do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 12
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe, sterylne narzędzie służące do zapobiegania ,opanowania krwawienia po usunęciu uszypułowanych polipów.Narzędzie składa się: uchwyt,osłonka, rurka osłonowa i odłączalna pętla nylonowa. Długość narzędzia 2300 mm ,średnica pętli 30 mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm. szt | 12
RAZEM:
Do ofery dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 13
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe, sterylne balonowe cewniki do poszerzania dróg żółciowych wprowadzane po prowadnicy o maks średnicy 0,035 " Dlugość balonu 5,5cm, regulowana ciśnieniem trójstopniowa średnica balonu o zakresach:6-8 mm, 8-10mm , 10-12mm/, 12mm- 15 mm i 15-18mm . Długość cewnika w zakresie 180-240cm i średnicy ponizej 2,8mm. Kompatybilne z urządzeniem ALLIANCE II . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 4
2 | Strzykawka 60ml z manometrem kompatybilna z urządzeniem ALLIANCE II oraz poz1.z pakietu szt | 5
RAZEM:
Do ofertry dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 14
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE do dróg żółciowych , do leczenia zwężeń nowotworowych z drutu nitinolowego o splocie typu S i atraumatycznych końcach,niepokrywane albo całkowicie lub częściowo pokrywane błoną silikonową (całkowicie pokrywane wyposażone w pętlę do repozycji na dystalnym końcu),średnica po rozprężeniu 6 mm, 8 mm i 10mm oraz długości 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm ,90mm , 100mm i 120 mm wyposażone w znaczniki RTG w środku i na obu końcach protezy. Zestaw wprowadzający o średnicy ≤ 8F i długości ≥ 180cm dostosowany do prowadnicy 0.035",umożliwiający ponowne schowanie protezy po częsciowym uwolnieniu. Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 8
RAZEM:
Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Dostawca utworzy u Zamawiającego "bank protez", zawierający po 1 sztuce wybranych przez lekarza protez wg uzgodnienia
PAKIET 15
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE do dróg żółciowych;do leczenia zwężeń nowotworowych ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego,cała proteza widoczna w RTG, niepokrywane lub z pokryciem częściowym, średnica 8 mm i 10 mm oraz długości 40 mm, 60 mm, 80 mm ,90 mm lub 100 mm dla wersji niepokrywanej oraz 40 mm, 60 mm i 80 mm dla wersji pokrywanej . Zestaw wprowadzający o średnicy ≤ 8F i długości ≥ 194cm dostosowany do prowadnicy 0.035", umożliwiający ponowne złożenie protezy po uwolnieniu ≤ 75% długości, wyposażony w znacznki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu , po przekroczeniu ,którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 8
RAZEM:
Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Dostawca utworzy u Zamawiającego "bank protez", zawierający po 1 sztuce wybranych przez lekarza protez wg uzgodnienia
Note on B4: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B19: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B32: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B44: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B57: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B69: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B79: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B89: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B98: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B110: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B123: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B137: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B150: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B159: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B167: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz