## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zgłębnik żołądkowy rozmiar 32 długość 800 mm - 1250 mm. Długość każdorazowo określi zamawiający szt | 60
2 | Sterylna sonda dwunastnicza z otworami bocznymi rozmiary 14 do 20. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 60
3 | Sterylna sonda do karmienia niemowląt skalowana, znacznik RTG z zakończeniem Luer-Lock bez ftalanów, rozmiar 5 F do 8F długość 40 cm (prosto pakowane, nie zwijane) Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 800
4 | Sterylna sonda Sengstakena 100 % silikon rozmiar Ch 18 szt | 10
5 | Sterylny zgłębnik żołądkowy długość 800-1000 mm rozmiar Ch 14 do 20. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 3000
6 | Jednorazowy, sterylny 100% silikonowy zgłębnik (sonda) żołądkowy z zatyczką. Długość 1200 mm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego CH 14-18. szt. | 100
7 | Sterylny woreczek dla niemowląt ( chłopcy, dziewczęta) do pobierania próbek moczu. Asortyment każdorazowo okresli zamawiający szt | 5000
8 | Sterylne kanki doodbytnicze rozmiar 24 x 250 mm, 30 x 300-400 mm Rozmiary do wyboru,asortyment każdorazowo określi zamawiający szt | 300
9 | Zamykane, sterylne kubki na mocz o pojemności 100 ml , pojedynczo pakowane. szt | 8600
10 | Sterylna, jednorazowa ,sucha szczotka do chirurgicznego mycia rąk i przedramion x 1 szt. | 20000
11 | Preparat przeciwko parowaniu optyki, zawierający substancje powierzchniowo czynną w roztworze alkoholu, możliwość dozowania pojedyńczych kropel, pojemność 5-10 g, szt | 40
12 | Sterylna plastikowa, bawełniana pałeczka w probówce ( wymazy) szt | 3600
13 | Sterylna plastikowa pałeczka w probówce z podłożem transportowym Stuart szt | 2400
14 | Sterylna probówka Falcon poj. 55ml (+/- 5 ml) szt | 1400
RAZEM:
PAKIET 2
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego YANKAUER, z ergonomiczną rączką, z koszyczkiem bez kontroli odsysania o średnicy 4,6 do 6,5 mm.kompatybilna z drenem. Opakowanie jednostkowe: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 2000
2 | Sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typu POOLE, z ergonomiczną rączką, z kontrolą siły ssania. 4 otwory odbarczające, CH 20. Kompatybilna z drenem. Opakowanie jednostkowe: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 600
3 | Sterylny dren do końcówek do odsysania z podłużonym prążkowaniem, łącznik do końcówki zapewniający ruchomość, łącznik do ssaka uniwersalny, w zakresie 8 - 18 mm dł.min 200 cm. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 6000
4 | Sterylny zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z ergonomiczną rączką, końcówka zagięta o średnicy 7,5-10 mm bez kontroli odssysania o długości drenu min.210 cm, rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 1200
5 | Zestaw sterylny do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego- system zamknięty (probówka, łączniki pasujące do każdego cewnika, końcówka schodkowa 20 - 25 ml) szt | 3200
RAZEM:
PAKIET 3
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna folia operacyjna, samoprzylepna, 30cm x 28 cm +/- 2cm szt | 400
2 | Sterylna folia operacyjna, samoprzylepna, 60cm x 60 cm +/- 5cm szt | 20
3 | Sterylna osłona na przewody do laparoskopu 16 x 200 cm +/- 5cm, zabezpieczona na końcu taśmą klejącą szt | 3200
4 | Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli , 140cm x 140 cm (80cm x 80cm) +/- 5cm, szt | 1800
5 | Pokrowiec na kamerę, przewody o wymiarach 10-14 cm x 250-255 cm, składana teleskopowo na tekturowym stelażu, posiadający przylepne taśmy klejące na końcach do mocowania na przewodach urządzenia. Każdy produkt powinien posiadać na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci dwóch naklejek do wklejenia w dokumentacji pacjenta. szt | 1440
RAZEM:
PAKIET 4
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny z prowadnicą umożliwiającą cewnikowanie, silikonowany rozmiar CH 6 - 10 balon 5-10 ml; rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 260
2 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny z prowadnicą umożliwiającą cewnikowanie, 100 % silikonu rozmiar Ch 6 - 10 balon 5-10 ml; rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 30
3 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny - silikonowany z balonikiem 5 - 15 ml rozmiar Ch 12 - 14 i 30 - 50 ml rozmiar Ch 16 - 24, 2 oczka drenujące. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 15000
4 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny - 100 % sikilkon z balonikiem 5 - 15 ml rozmiar Ch 12 - 14 i 30 - 50 ml rozmiar Ch 16 - 24, 2 oczka drenujące. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 200
5 | Sterylny cewnik Foleya trójdrożny silikonowany rozmiar Ch 24 , balon rozmiar 30 - 50 ml. szt | 100
6 | Cewnik Nelatona sterylny rozmiar Ch 8 -22 , nie krótszy niż 40 cm , rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 600
7 | Sterylny cewnik Tiemana obustronnie silikonowany zewnętrznie, względnie z polichlorku winylu ( bez balona ) nie krótszy niż 40 cm rozmiar Ch 6 - 24, rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 1800
8 | Sterylny dren Kehra silikonowany, rozmiary 10 -3,3 mm, 12 - 4 mm, 14- 4,7 mm, 16 - 5,3 mm, 18 - 6 mm . Rozmiar ramion 80 x 5 x 5 . Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia , zewnętrzne folia - papier. Każde opakowanie jednostkowe zawiera : serie i datę ważności, rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 50
9 | Sterylny cewnik Petzera urologiczny z miękki latex z 4 otworkami drenującymi rozmiar Ch 24 do 32 . Dł. min.40 cm. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia , zewnętrzne folia - papier, rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 480
10 | Sterylny dren Ulmera dł. 50 cm dla rozmiaru CH 10, dla rozmiarów Ch 12 do 18 dł. 75 cm. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 3200
11 | Sterylny dren Thorax z trokarem (prowadnica) rozmiar Ch 28 do 32. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 120
12 | Sterylny cewnik Fogartiego do embolektomii i trombektomii, rozmiar 3F, 4F, 5F 40cm z balonem do napełniania. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 10
13 | Sterylny dren do jamy brzusznej z bocznymi otworami, rozszerzony na końcu rozmiar Ch 18 do 24. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 800
14 | Sterylna sonda moczowodowa z balonikiem do URS do rozbijania kamieni, jednoświatłowa, skalowana w cm, widoczna w RTG dł.80 cm z łącznikiem luer lock, posiadającym zastawkę oraz z balonem z silikolatexu. Rozmiar 3 (cewnik okluzyjny) szt | 4
15 | Sterylna sonda moczowodowa zwykła do sondowania moczowodów - zakończenie proste,cylindryczne, min 2 oczka dł. 70 cm z materiału termoplastycznego,skalowana co oczko ,widoczna w Rtg, mandryn metalowy lub nylonowy z rozróżnieniem kolorystycznym cewnika oraz łącznik z końcówką luer rozmiar 4 do 6 rozmiar każdorazowo okresli zamawiający szt | 540
16 | Sterylny cewnik moczowowodowy podwójnie zagiety, jeden koniec otwarty, zestaw: cewnik, prowadnica, klamerka. Rozmiar 4,8 6 i 7. Skalowany co 1 cm , widoczny pod RTG . Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać : opis w języku polskim, etykieta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : numer seryjny, data ważności, rodzaj materiału z jakiego wykonany jest produkt. Rozmiar kazdorazowo określi zamawiający. szt | 440
17 | Sterylny cewnik Couvelaire z balonem 50 ml, cewnik z prostym, skośnie ściętym zakończeniem, z oczkami drenującymi min. dł.40 cm rozmiar 18 - 20 trójdrożny otwory odprowadzajace, półtwardy lateks. Asortyment każdorazowo okresli zamawiający szt | 6
18 | Sterylny cewnik dwudrożny balonowy typ Dufour rozmiar 22 - 24; otwory odprowadzające. Rozmiar każdorazowo okresli zamawiający szt | 30
19 | Sterylny cewnik podwójnie zagięty , operacyjny, oba końce zamknięte - zestaw cewnik, znakowanie co 1cm widoczny w promieniach RTG, linia pozycyjna, otwory drenujące na całej długości, prowadnica rozmiar 6, 7, 8. Opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, etykietę z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, etykieta ma zawierać: nr serii, data ważności , rodzaj materiału . Rozmiar każdorazowo okresli zamawiający szt | 20
20 | Sterylny cewnik trójdrożny z balonem 50 ml typ Dufour rozmiar Ch 24/8mm otwory odprowadzające, półtwardy latex szt | 240
21 | Sterylny system pomiaru diurezy godzinowej z komorą pomiarową o wielkości 500 ml i worek 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną w łączniku zapobiegającym cofaniu się moczu z drenu do cewnika, dren długości min. 150 cm, 2 filtry hydrofobowe, port do pobierania próbek, paski szt | 30
22 | Zestaw do założenia cystostomii rozmiar 10-14 , sterylny. Opakowanie jednostkowe opis w języku polskim, 3 etykiety z możliwością wklejenia w dokumentacji medycznej, etykieta ma zawierać nr serii, data ważności, materiał z jakiego jest wykonany. Skład zestawu: trokar, zaciskacz, worek i dren. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 100
23 | Sterylna, jednorazowa prowadnica Lunderquista, miękka na długosci 4,5 cm, pół sztywna na długosci 5,5 cm, sztywna na dalszej długosci, prosta lub z zagięciem typu J, wykonana ze stali nierdzewnej lub pokryta PTFE. Długosć 85-100 cm do wyboru przez zamawiajacego. szt | 320
24 | Sterylny, jednorazowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu skręcaniu się drenu i wypływowi dren długości do 3 cm szt | 140
RAZEM:
PAKIET 5
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej rozmiar 10 do 24 . Każde ostrze zawiera wytłoczoną nazwę producenta oraz rozmiar. Rozmiary określone każdorazowo przy zamawianiu. szt | 40000
2 | Skalpele bezpieczne, jałowe - ostrza wysuwane z plastikowych uchwytów, możliwość zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza, możliwość całkowitego zablokowania wysunięcia do utylizacji, rozmiary do wyboru zamawiającego, rozmiary: 10 do 24 szt | 1000
3 | Sterylny Łącznik Kapkon z kontrolą siły ssania ( Finger Tip) szt | 3000
4 | Sterlny czyścik do czyszczenia elektrod. Powierzchnia efektywna 5 cm x 5 cm. Opakowanie z wydłużonymi brzegami umożliwia wygodne odpakowanie w rękawiczkach. Znacznik RTG. Ścierna powierzchnia zewnętrzna nie łuszcząca się podczas użytkowania. szt. | 4000
5 | Sterylny cewnik do kontrolowanego odsysania z górnych dróg oddechowych typu Vacutip z przeźroczystym łącznikiem do kontroli odsysania, umożliwiającym wizualizacje wydzieliny, rozmiar Ch 5 i 8 dł. 35 cm, zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 1800
6 | Sterylny cewnik do oddsysania górnych dróg oddechowych atraumatycznie zakończony, otwór centralny i dwa boczne naprzeciwległe, rozmiar Ch 6-10 dł.40 cm; rozmiar Ch 12-18 dł.60 cm barwne i numeryczne oznaczenie na łączniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym. Łącznik karbowany od wewnątrz. Dodatkowo wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 40000
7 | Sterylny, niepirogenny aparat do podawania płynów infuzyjnych pompą perystaltyczną AP 31 P ASCOR, dł.230 x 22 cm, wstawka silikonowa w drenie, bez ftalanów. szt | 1000
RAZEM:
PAKIET 6
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Jednorazowy ureazowy test mokry do wykrywania Helicobacter pylori, z ruchomym zamykanym okienkiem, bez kleju REF HA001T szt | 3000
2 | Jednorazowy czujnik do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia CO2 (ETCO2) dla pacjentów intubowanych 24h, kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 15, dla dorosłych /dzieci szt | 50
3 | Sterylna kaniula donosowa do diagnostyki bezdechu, do monitorowania przepływu powietrza dł 0,6 m szt | 60
4 | Sterylne, jednorazowe, pojemniki (worki) do upustu krwi, skalowany. Objętość pobrania 450 - 600 ml . szt | 100
5 | Sterylna butelka do mleka, z nakrętką, o pojemności 80-100 ml. Pakowana pojedynczo; z podziałką. Na butelce podana seria i data ważności . szt | 6480
6 | Łączniki trójdrożne Argyle ( łączące 3 dreny) sterylne typ duże Y 13mm szt | 20
7 | Łączniki łączace 2 dreny typ 5 w 1, schodkowy, długość 8 - 14 cm sterylne szt | 380
8 | Sterylny zestaw laryngologiczny. W skład zestawu wchodzą: wziernik do nosa, wzierik do ucha, szpatułka laryngologiczna szt. | 100
9 | Sterylne lusterko medyczne śr. 22 mm szt. | 100
10 | Sterylny podwójny przewód do cystoskopu lub resektoskopu. szt. | 60
11 | Sterylna igła doszpikowa typu BIG dla dorosłych, rozmiar 15G, 33,3 mm trokar/igła typu "Luer Lock" szt. | 20
12 | Sterylna igła doszpikowa typu BIG dla dzieci, rozmiar 18G, 23,6 mm trokar/igła typu "Luer Lock" szt. | 20
13 | Zestaw do ratunkowej konikotomii sterylny, jednorazowy. Zawierający rurkę o średnicy 6,0 mm z mankietem, wyposażoną we wskaźnik sygnalizujacy wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną scianą, igła/mandryn pozwalający określić położenie końcówki igły w trakcie procedury, rozszerzacz do szybkiego, przezskórnego wprowadzenia rurki, skalpel, strzykawka o poj.10ml, opaska do rurki,sterylny szew nylonowy nr 0 (3,5) i wymiennik ciepła i wilgoci. szt | 24
14 | Sterylna elektroda igłowa, koncentryczna, 0,35 x dł 30 mm, 0,45 x dł 50 mm dla potrzeb pracowni EMG. Rozmiar określony przy zamówieniu . szt. | 300
RAZEM:
PAKIET 7
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna elektroda endocavitarna z prowadnikiem metalowym i miękką końcówką F 5, F 6, typ końca dystalnego: miękki,zagięty. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 60
2 | Sterylny Introduktor 5F, 6F ,7F ,8F i 9F, zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 1000
3 | Sterylne, jednorazowe elektrody nie zawierające lateksu do zewnętrznej stymulacji serca Quick Combo model 11936-0000-91. Zestaw zawiera 2 elektrody. op | 400
RAZEM:
PAKIET 8
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, 25 GA 90mm , 26 GA 90 mm, 27 GA 90 mm, z igłą prowadzącą . Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 5000
2. | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20 GA 90mm, 22 GA 90mm, bez igły prowadzącej. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 2000
3. | Sterylna Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22 GA 120 mm, 25 GA 120 mm, 26 GA 120 mm z igłą prowadzącą wmontowaną lub dołączoną obok, w jednym integralnym sterylnym opakowaniu . Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 300
4 | Sterylna igła zewnątrzoponowa Tuohy 18 G x 1szt SZT | 80
5 | Sterylny cewnik do wkłucia centralnego trójświatłowy 20 cm 7FR/18,18, 16 FR antybakteryjny i przeciw grzybiczy szt | 40
RAZEM:
PAKIET 9
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw drenów do drenażu opłucnej z regulacją 2-butlowy z drenem łączącym szt | 60
2 | Sterylny, jednorazowy zestaw drenów 1 butlowy z regulacją do drenażu opłucnej, dren łączący . szt | 108
3 | Sterylna Igła do biopsji gruczołu krokowego ACN III rozmiar 18 G x 25 cm kompatybilna z aparatem Pro - Mag Ultra TM szt | 600
4 | Sterylny zestaw biopsyjny Max Core 14G x 10 cm ,głębokość penetracji 22 mm. Biopsja gruboigłowa (półautomatyczna igła biopsyjna do tkanek miękkich z regulowaną głębokością penetracji) szt | 100
5 | Sterylny dren łączący - formowane złącza 5- 6mm x 1,8 m szt | 640
6 | Klipsy tytanowe w pojedyńczych magazynkach do zabiegów laparoskopowych klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą: MED. LG Hemoclip Plus 114527, 0540695-006 Ackerman 13 - 1615A szt. | 4560
7 | Sterylny wielokomorowy zestaw do drenażu aktywnego i grawitacyjnego opłucnej, z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, skalowana komora kolekcyjna 2200 ml, komora zastawki wodnej ze wskaźnikiem poziomu płynu i wskaźnikiem pomiaru ciśnienia śródopłucnego, komora regulacji siły ssania z portem igłowym, samouszczelniający port do pobierania próbek płynu, elastyczny, nielateksowy dren łączący, uchwyt do przenoszenia i podwieszania, zestaw podwójnie paskowany. szt | 120
| Poz 6 : W przypadku zaoferowania innych klipsów na czas trwania umowy bezpłatne użyczenie 4 klipsownic. |  |  |  | RAZEM
PAKIET 10
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z kolankiem bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, waga 15-23 g, dla dorosłych. Dostosowane do użycią do zabiegów powyżej półtorej godziny. Pakowany papier-folia. szt | 4400
2. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, dla dorosłych waga 21-32g. Pakowany papier-folia. szt | 4000
3. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, waga mniejsza niż 21 g, dla dzieci. Pakowany papier-folia. szt | 100
4 | Sterylny układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, w jednym sterylnym opakowaniu z możliwością stosowania u wielu pacjentów : 3 rury gładkie wewnątrz, 2 filtry elektrostatyczne o średnicy max 6,5 cm, 1 filtr mechaniczny z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, łącznik Y, worek odddechowy 2 litrowy szt | 1000
5 | Sterylny układ oddechowy do respiratora dla dorosłych : 2 rury zewnętrznie karbowane, gładkie wewnątrz, o długości 150 cm, miękkie końcówki 22F, wykonane z materiału PCV, odłączalny łącznik Y. Całóść w jednym integralnym opakowaniu . szt | 500
6 | Sterylny zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, długość cewnika min 58 cm rozmiar Ch 14 i 16 i rurek tracheostomijnych, długość cewnika min 36 cm, rozmiar Ch 14 i 16 , sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu, uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa zastawka przeciwzwrotna, łatwy do założenia i zdjęcia pierścień rozłączający system do oddsysania z łącznikiem rurki. Możliwość wykonania bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny, okres użytkowania min. 72 godzin, integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii. Nie zawierajacy ftalanów - DEHP szt | 1600
6 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem tlenowym, zamykanym portem do oddsysania, zapewniający także nawilżanie, tzw. sztuczny nos szt | 400
7 | Sterylny Łącznik kominek nieruchomy 22M / 15F z portem do monitorowania, (złącze oddechowe do przewodzenia gazów oddechowych pomiędzy układem odechowym i interfejsem pacjenta) szt. | 100
8 | Sterylny przedłużacz ( tzw: przestrzeń martwa ) o zmiennym kształcie 22F-przedłużenie -ruchomy kominek 15F/22M z otworem do bronchoskopii szt. | 400
9 | Sterylny woreczek laparoskopowy ( Endo bag ) na preparat, do zabiegów laparaskopowych w rozmiarze 5 cm x 8 cm z długoscią trzonu 20-21 cm szt. | 4000
10 | System do nawilżania tlenu respiflo, bezlateksowy, składający się z jednorazowego pojemnika o pojemności 325-330 ml, sterylnej wody do nawilżania tlenu, adaptera dozownika tlenu, ciśnieniowej zastawki spustowej. szt | 2000
11 | Jednorazowy, sterylny obwód oddechowy do nieinwazyjnej wentylacji płuc, dla dorosłych, bez lateksu. Kompatybilny z respiratorem Philips Respironics szt | 50
12 | Sterylne ustniki do spirometru z filtrem , kompatybilne ze spirometrem PNEUMO NEB 2000 szt | 2400
RAZEM:
PAKIET 11
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny ,apirogenny aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem, zaopatrzony w filtr powietrza 15µm, zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej. Celem identyfikacji na komorze kroplowej umieszczona nazwa producenta. Mechanizm rolkowy szczelnie zamykający przepływ płynu po zakończonej infuzji wyposażony w miejsce do dokowania kolca . Długość drenu 180 cm. Wolny od ftalanów i latexu. szt | 240000
2. | Aparaty sterylne do przetoczeń trójdrożne przezroczyste lub bursztynowe( do wyboru przez zamawiajacego) aparat wyposażony w trzy zastawki bezigłowe zabezpieczone korkami luer lock, filtr hydrofobowy na końcu drenu oraz filtr zapobiegający przedostowaniu się powietrza poniżej komory kroplowej. Aparat powinien działać w systemie zamkniętym. bez PCV i DEHP szt | 80
3. | Aparaty sterylne do przetoczeń dwudrożne z portem bezigłowym umieszczonym powyżej komory kroplowej z możliwością przepłukiwania w systemie zamkniętym z odpowietrzeniem , podwójna komora, łącznik LUER-LOCK, bez ftalanów szt | 200
4. | Aparaty sterylne do kroplówek do podawania leków światłoczułych, z odpowietrzaczem oraz zaciskiem rolkowym, bez lateksu i bez ftalanów szt | 5000
5. | Sterylny aparat do przetoczeń krwi i jej preparatów z odpowietrznikiem zaopatrzony w filtr powietrza 200 µm. Elastyczna komora kroplowa. Mechanizm rolkowy szczelnie zamykający przepływ . Długosć drenu min.150cm. Wolny od ftalanów i latexu, apirogenny. szt | 10400
6. | Sterylny, apirogenny, jednorazowy aparat do podawania produktu leczniczego - Paclitaxelu. z filtrem 0,2 µm bez PCV i bez DEHP dl 150 cm szt. | 60
RAZEM:
PAKIET 12
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna igła do znieczulenia splotu ramiennego ( izolowana igła do blokady nerwów) skośne ścięcie ostrza 30 stopni, 22G 0,70 x 50 mm z drenem do podawania leku szt | 400
2 | Sterylny cewnik do żyły centralnej : dwuświatłowy (cewnik, igła prowadząca, strzykawka, możliwość zamknięcia portu z miękkim końcem ) rozmiar 16/16 dł 15 cm szt | 80
3 | Sterylny zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego Tuchy : strzykawka niskooporowa, filtr, cewnik, korek do cewnika Tuchy 1,3mm (18G), fi 0,85 x 0,45 x 1000 mm ( 20G) ,bez lateksu. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 200
4 | Sterylny cewnik do wkłucia centralnego, trójświatłowy z igłą V z miękkim końcem, strzykawka jednorazowa, możliwość zamknięcia portu 16/18/18 dł 15 cm 7F x 6" P. ⩾ 28ml/min, M. ⩾ 28ml/min D. ⩾ 50ml/min, 16/18/18 dl 20 cm 7Fx8" P. ⩾ 22ml/min, M. ⩾ 22ml/min D. ⩾ 46ml/min, , kaniula 18G x 2 3/4 . Rozmiar określony przy zamówieniu szt | 440
5 | Sterylny cewnik do wkłucia centralnego czteroświatłowy z zintegrowaną igłą typu V zapobiegająca zatorowi powietrznemu, prowadnicę dł. 50 cm z elestycznym końcem, strzykawkę jednorazową 5 ml, przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące cewnik, możliwość zamkniecia portu, rozszerzadło, skalpel, zatyczka mocująca do ruchomych skrzydełek, kabelek łączący do EKG. Kanał G 16/18/18/14 dł. 15 cm 8F; kanał G 16/18/18/14 dł 20 cm. Rozmiar określony przy zamówieniu szt. | 80
6 | Igła do blokady nerwów obwodowych z użyciem stymulatora pod kontrolą USG. Szlif 30 stopni, karbowany uchwyt, bez DEHP. Widoczność ultradżwięków ze wszystkich stron (360 st.) Rozmiar 20 G x 6'' x 150 mm szt. | 50
7 | Igła do blokady nerwów obwodowych wykonywanych pod kontrolą USG. Szlif 30 stopni, karbowany uchwyt, bez DEHP. Widoczność ultradżwięków ze wszystkich stron (360 st.) Rozmiar 20 G x 6'' x 150 mm oraz rozmiar 20 G x 4" x 100 mm szt. | 150
8 | Sterylna, jednorazowa, z prowadnicą igła typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo -rdzeniowego- wyraźnie odczuwalne przejście igły przez oponę twardą- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar 25G 0,53 x 88 oraz 27G 0,42 x 88. Rozmiar każdorazowo do wyboru przez zamawiającego. szt. | 200
9 | Sterylna igła z prowadnicą do znieczuleń podpajęczynówkowych o specjalnym atraumatycznym, dwusferowym ostrzu. Rozmiar 26G/88mm/0,47. szt. | 200
10 | Sterylny zestaw do biopsji gruboigłowej wątroby, grubość 1,4 - 1,6 mm długość 90 mm, Luer Lock szt | 2
11 | Sterylna Igła do nakłucia nerki z ogranicznikiem głębokości wkłucia , widoczna pod USG, rozm. igły 18G dł 20 cm szt | 2
12 | Sterylna igła do portu Winged Surecan 19 G x 20 mm REF: 04448294 oraz 19 G x 15 mm REF: 04448286, igła z atraumatycznym szlifem i skrzydełkami. Rozmiar każdorazowo do wyboru przez zamawiajacego. szt | 105
13 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejoną osłoną na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm, żel sterylny , dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm. szt | 400
14 | Przyrząd do długotrwałego pobierania płynów z butelek ( np. NaCl, glukoza) oraz leków, z ostrym kolcem, filtrem bakteryjnym 0,45 µm, port z końcówką luer-lock oraz klapkę zamykającą korek portu. Zastawka zabezpieczajaca przed wyciekaniem leku, po rozłączeniu strzykawki. szt | 15000
RAZEM:
PAKIET 13
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Jednorazowe, sterylne igły do iniekcji dł. 50 mm, rozmiar 0,7 oraz 0,8. Igły ( nasadki) oraz ich opakowania powinny zawierać oznakowanie kolorystyczne. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt. | 1000
2. | Jednorazowe, sterylne igły do iniekcji 25G rozmiar 0,5 x 25 mm; opakowanie handlowe powinno zawierać oznakowanie kolorystyczne rozmiaru igły. szt. | 100000
3 | Jednorazowe, sterylne igły do iniekcji 26G rozmiar 0,45 x 16 mm; opakowanie handlowe powinno zawierać oznakowanie kolorystyczne rozmiaru igły. szt. | 5000
4 | Jenorazowe, sterylne igły do iniekcji dł. 40 mm, rozmiar 0,5 do 1,2. Rozmiar określony przy zamówieniu, opakowanie handlowe powinno zawierać oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły. szt. | 600000
5 | Sterylna igła jednorazowa typu motylek. Rozmiar 0,6 - 1,1 . Rozmiar określony przy zamówieniu . szt | 400
6 | Sterylne, jednorazowe igły pena 0,3 (30G) x 8 mm szt | 46000
7 | Jednorazowy, sterylny, bezpieczny nakłuwacz z nożykiem szerokości 1,5 mm oraz głebokością nakłucia 1,2- 1,6 mm szt. | 3000
8 | Jednorazowy, sterylny, bezpieczny nakłuwacz z igłą szerokości 0,8 mm (21G) oraz głębokością nakłucia 2,4 mm szt. | 10000
RAZEM:
PAKIET 14
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny, jednorazowy dren łaczacy do tlenu. Dł. Min. 4 m szt. | 2000
2 | Sterylne maski tlenowe tracheotomijne aerozolowe z drenem, dla dorosłych pakowane folia-folia szt | 40
3 | Sterylny, jednorazowy cewnik do podawania tlenu przez nos ( tzw.wąsy) dla noworodków, dzieci i dorosłych, długość minimum 3 m, każdy pakowany oddzielnie. Rozmiary do wyboru przez zamawiającego. szt | 11500
4 | Sterylna, jednorazowa maska tlenowa z workiem i drenem długość 2,1 m dla dzieci i dorosłych, posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy . Każdorazowo zamawiający okresli rozmiar. szt | 10000
5 | Sterylna maska tlenowa dla dorosłych, dzieci i noworodków, przezroczysta, przylegająca pod brodę ze standardowymi złączami do reduktora, dren doprowadzający o długości 210 cm, posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy. Każdorazowo zamawiający określi rozmiar. szt | 12000
6 | Sterylna, jednorazowa maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych i dzieci, posiadająca metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu pozwalającą na dopasowanie do kształtu głowy. Rozmiary S, M ,L , XL. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 1500
7 | Sterylny, jednorazowy cewnik do podawania tlenu przez nos tzw.wąsy dorosłych, długość minimum 5,5 - 7 m, każdy pakowany oddzielnie. Rozmiary do wyboru. szt | 3000
8 | Sterylny zestaw do nebulizacji; inhalator z drenem do tlenu, ustnik (nebulizator) pakowany folia-folia szt | 5000
RAZEM:
PAKIET 15
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym , wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający igłę, uniemożliwiający zakłucie. Wymagane minimum 4 paski RTG, przejrzysty uchwyt z hydrofobowym filterm lub zastawką przeciwzwrotną hamującą wypływ krwi. kaniula zamykana korkiem . Kaniula z nazwą własną produktu lub logo producenta umieszczonym bezpośrednio na kaniuli. Kaniula z możliwością utrzymania w żyle min 72 godziny. Rozmiary 14G przepływ 270 ml/min,16 G 236 ml/min, 18 G 103 ml/min, 20 G 67 ml/min, 22 G 42 ml/min szt | 140000
2 | Sterylna kaniula obwodowa dożylna bez dodatkowego portu iniekcyjnego,bocznego, z dodatkowym zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia rozmiar 24 GA 0,7 x 19mm 13 ml/min i 26 GA 0,6x19mm 13ml/min, do stosowania u nowowrodków,dzieci oraz u osób starszych(w geriatrii) ,rozmiary określane przy zamówieniu szt | 5000
3 | Korki do kaniul, sterylne. szt | 90000
4 | Jednorazowy, streylny kranik trójdrożny. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczy/ lipidów, transfuzji krwi i jej składników, płynów takich jak roztwory, żywienie pozajelitowe i podawanie innych leków. Wykonany jest z materiału antyzapiekowego. Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. szt. | 1400
5 | Sterylny, miękki i elastyczny przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm , CH 8 , bez ftalanów szt | 20000
6 | Jednorazowy,sterylny przedłużacz do podawania leków światłoczułych, bez ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny. Długośc minimum 1,5 m szt. | 5000
RAZEM:
PAKIET 16
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; sterylny, apirogenny, jednorazowego użytku. Zestaw z pojedyńczym przetwornikiem, opakowanie nie zawiera PCV i ftalanów. szt | 40
2 | Sterylna kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym, zapobiegająca wypływowi zwrotnemu,wyposażona w zawór kulowo-suwakowy rozmiar 20 G / 1,10 mm x 45 mm. szt | 1000
3 | Sterylny zamknięty system dostępu naczyniowego przeźroczysty, bezigłowy z membraną silikonową osadzoną zewnętrznie na konektorze, łatwą do dezynfekcji, kompatybilny z koncówką luer- lock szt | 3000
4 | Sterylna jednorazowa cienkościenna igła rozmiar 0,9 mm x 40 mm 20G x1 1/2'', posiadająca trójpłaszczyznowe ostrze ze stali nierdzewnej opakowanie x 100 szt opak | 200
5 | Sterylna strzykawka z igłą a 1 ml. 26GA x 3/8 (0,45 x 10mm). Podziałka skalowana co 0,01ml. szt | 4000
6 | Sterylna strzykawka do pobierania krwi tętniczej o poj. 1 ml. Strzykawka zawierąjąca suchą, napyloną zbilansowaną wapniem heparynę litową. szt | 4000
7 | Sterylny, zamknięty system dostępu naczyniowego przeźroczysty,bezigłowy z membraną silikonową osadzoną zewnętrznie na konektorze, łatwą do dezynfekcji, z przedłużaczem 10 - 15cm , kompatybilny z koncówką luer -lock , szt | 40
RAZEM:
PAKIET 17
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny, jednorazowy, standardowy zestaw do pomp objętościowych Alaris GW, kompatybilny z niniejszymi pompami. Komora kroplowa z kolcami, hydrofobowy filtr wlotu powietrza (z korkiem), filtr komory kroplowej 15 µm, 1 zacisk rolkowy, 1 męski zawór zwrotny Luer Back dł. 220 cm : objętosć zalewania komory 21 ml. Pozbawiony latexu i DEPH. szt. | 4000
2 | Sterylny, jednorazowy, przeźroczysty zestw do pomp infuzyjnych objętościowych Alaris GW z wbudowanym w linię zaworem anti-syphon. Pozbawiony latexu i DEPH. szt. | 200
3 | Sterylny, jednorazowy, przeźroczysty zestw do pomp infuzyjnych typu Alaris CC z wbudowanym w linię dyskiem Alaris. Pozbawiony latexu i DEPH. szt. | 200
4 | Sterylny, jednorazowy zestaw do infuzji dożylnej, grawitacyjny. Zawierający precyzyjnie sterujący regulator przepływu (typ Exadrop). Długość 150 cm, bez ftalanów. szt. | 800
Razem
PAKIET 18
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Komora nawilżacza konstrukcja która zapobiega nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym . Komora automatycznie napełniająca się wodą , zawiera dren odprowadzający wodę o długości 1,2 m szt | 120
2. | Sterylne worki foliowe dla wcześniaków ( torba izolacyjna) szt | 20
3. | Sterylna lub mikrobiologicznie czysta końcówka donosowa rozmiary S ,M , L, kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 szt | 10
4. | Maska nosowa rozmiary ,S,M,L,XL kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 szt | 20
5. | Paskowe mocowanie w formie czepca do terapii wymiennych z mozliwością regulacji wielkości, rozmiary XXS, XS,S,M.L,XL kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 szt | 80
6. | Czapeczka rozmiar 000-9. Kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 . Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar. szt | 20
7. | Sterylny smoczek lub mikrobiologicznie czysty do CEPAP z możliwością dopasowania do ust dziecka o wadze poniżej 1200 g i o wadze 1000 -1800 g szt | 10
8. | UKŁAD ODDECHOWY ; jednorazowy, do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem z zabezpieczeniem antybakteryjnym jonami srebra przystosowany do nawilżacza Fischer& Paykel. W skład zestawu wchodzi : 1) odcinek wdechowy podgrzewany 1,2m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł 0,3m 2) odcinek wydechowy. 3) odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 4) generator 5) zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S,M, L, 6) odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia, długości 2,1m szt | 100
9. | Układ oddechowy, przeznaczony do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metoda wysokich przepływów. Wbudowany w układ system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów.Jednorazowy układ pacjenta zawiera: kasetę nawilżającą z automatycznym pobieraniem wody, membranowy parownik medyczny, przewód doprowadzajacy gazy oddechowe do pacjenta o długości minimum 2,1m,wyposażony w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania sie pary wodnej w układzie pacjenta. Układ oddechowy dla przepływów w zakresie 1-8 l/min,współpracujący z aparatem wyposażonym w system automatycznego ograniczenia zakresu przepływów Precision Flow. Czas użytkowania układu - 30 dni. szt. | 10
10. | Kaniula nosowa przeznaczona do układu oddechowego z pozycji 9. ,która nie powoduje zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych . Zapewnia pracę w systemie otwartym tj.dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej nozdrzy). Zapobiegająca uszkodzeniu skóry -pełna swoboda przy karmieniu i śnie. Czas użytkowania do 7 dni. szt | 10
11. | Stabilizator do kaniul z poz 10. szt | 10
12 | Układ oddechowy noworodkowy do wysokich przepływów > 4 l do użytku z nawilżaczami MR 730, MR 850:odcinek podgrzewany wdechowy 1,2 m, odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, dren ciśnieniowy i zestaw adapterów : komora nawilżacza z automatycznym napelnianiem wodą FƔP do nawlżacza MR 730 i MR 850 - typ komory 290 szt | 6
13 | Filtr wydechowy COMBO do respiratora AVEA jednorazowego użytku szt | 6
RAZEM:
PAKIET 19
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty układ oddechowy do posiadanego urządzenia Resuscitaire z autoBreath szt | 50
2. | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty zbiornik ssaka przy urządzeniu Resuscitaire o pojemności 40 ml szt | 120
3. | Sterylny lub mikrobiologiczne czysty filtr do zbiornika ssaka przy urządzeniu Resuscitaire szt | 60
RAZEM:
PAKIET 20
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne filtry do żywienia pozajelitowego dla noworodków 1,2 µm Neo Pall i 0,2 µm Neo Pall .Rozmiary zostaną określone przy zamówieniu szt | 80
2 | Sterylne Rurki intubacyjne z bocznym torem do podaży Surfaktantu rozmiar 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 . Rozmiary każdorazowo określi zamawiający . szt | 40
3 | Sterylny Kateter pediatryczny do kateteryzowania żyły pępowinowej rozm 5F,6F dł 40cm (cewnik pępowinowy) zamawiający każdorazowo okresli rozmiar szt | 10
4 | Sterylny zestaw do cewnikowania żyły pępkowej 0,8mm x 1,2 mm, 0,5 mm x 0,8 mm szt | 4
5 | Sterylny cewnik do cewnikowania żyły pępkowej z PVC 0,5 mm długość 38 cm, rozmiar 0,6 mm dł 40 cm, rozmiar 0,8 mm dł 30 cm rozmiary określane przy zamówieniu szt | 10
6 | Sterylny neonatologiczny zestaw do zakładania cewników typu PICC i kaniul pępkowych. Zestaw powinien zawierać: taśmę mierzącą, waciki 5 x 5 cm, waciki 10 x 10 cm, bezpieczny skalpel, bezpieczne igły 18G i 20G, taśme do pępowiny 4mm x 80 cm, stzrykawkę 1 ml (luer slip), strzykawki 3 i 5 ml (luer lock), obłożenie adhezyjne, przeźroczystae obłożenie, kleszcze proste do kikuta pępowinowego, pęseta neonatologiczna prosta i zagięta, reczniki, nozyczki zagięte, szwy 3,0, imadło chirurgiczne, stripy. szt. | 8
7 | Sterylny Zestaw do odbarczania odmy opłucnowej u noworodka szt | 4
8 | Sterylny zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodków szt | 4
RAZEM:
PAKIET 21
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Kaniule nosowe do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego noworodka, o niskim przepływie do aparatu Precision Flow Plus szt | 40
Razem
PAKIET 22
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Zestaw resuscytatora typu T to obwód resuscytatora do jednorazowego użytku przeznaczony do zapewnienia wsparcia oddechowego dla noworodków ( Zestaw noworodkowego trójnika oddechowego ) kompatybilny z urządzeniem GE Healthcare model 1502. Długość rury 1,6 m ,zawiera końcówkę męską i żeńską oraz zawór PEEP. Uniwersalne złącze urządzenia pasuje zarówno do 15 mm męskiego, jak i 10 mm żeńskiego złącza bez potrzeby stosowania dodatkowego adaptera. Szt. | 100
Razem
PAKIET 23
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Zestaw osobisty do Symphony MEDELA z membraną 008.0176. Sterylny, gotowy do użycia, zestaw do stosowania przez jedną osobę. Rozmiar lejka 24mm (M). Wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu. Składa się z: lejek, uchwyt lejka, membrana, drenu PCV, nakładka membrany, membrana ochronna. Kompatybilny z każdego typu butelkami medela. szt. | 1000
RAZEM:
PAKIET 24
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylne strzykawki a 2 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. szt. | 90000
2. | Sterylne strzykawki a 5 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo. szt. | 90000
3. | Sterylne strzykawki a 10 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo. szt. | 106000
4. | Sterylne strzykawki a 20 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo. szt. | 96000
RAZEM
PAKIET 25
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml (60 ml ) wykonana z polipropylenu, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku, przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przezroczystym cylindrem z dobrze czytelną niezmywalną skalą co 1,0 ml, oznaczenie cyfrowe co 10 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock. Pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Długość strzykawki kompatybilna z pompami: KWAPISZ, Fresenius Kabi, BRAUN, Medima i ASCOR szt | 10100
2 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych, do podawania leków świałoczułych i cytostatyków, 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml (60 ml ) wykonana z polipropylenu, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku, przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przeźroczystym cylindrem z dobrze czytelną niezmywalną skalą co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock. Pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Długość strzykawki kompatybilna z pompami: KWAPISZ, Fresenius Kabi, BRAUN, Medima i ASCOR szt | 850
RAZEM:
Pakiet 26
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych trzyczęściowe a 20 ml, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, końcówka Luer lock. Szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przeźroczystym cylindrem z dobrze czytelną i niezmywalną skalą co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Umożliwiające podłączenie do pomp zamawiającgo: KWAPISZ, Fresenius Kabi i BRAUN szt | 4000
Razem
PAKIET 27
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych trzyczęściowe a 20 ml, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, końcówka Luer lock. Szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przezroczystym cylindrem z dobrze czytelną i niezmywalną skalą co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: Medima i ASCOR szt | 4000 | 1.7 | 8 | 1.836 | 6800 | 7344 | ocena
[5 empty] | RAZEM: | 6800 | 7344
PAKIET 28
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna strzykawka zwykła, nietoksyczna, niepirogenna 50 ml końcowka (konus) typ luer do każdego typu igieł szt | 100 | 0.85 | 8 | 0.918 | 85 | 91.8
2. | Sterylna strzykawka niskooporowa 10 ml końcówka (konus) luer o starannie wygładzonym wnętrzu, do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej szt | 150 | 5.32 | 8 | 5.7456 | 798 | 861.84
3. | Strzykawki typu „Żaneta” 100 ml sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, zakończenie cylindra cewnikowe (ścięta końcówka) + reduktor typu Luer, z możliwoscią na jałowo pobierania płynu do płukań jam ciała przez cewnik, minimalna objętość zalegająca, czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka szt | 4600 | 1.6 | 8 | 1.728 | 7360 | 7948.8 | ocena stanik
[5 empty] | RAZEM: | 8243 | 8902.44
PAKIET 28
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna strzykawka zwykła, nietoksyczna, niepirogenna 50 ml końcowka (konus) typ luer do każdego typu igieł szt | 100 | 0.85 | 8 | 0.918 | 85 | 91.8
2. | Sterylna strzykawka niskooporowa 10 ml końcówka (konus) luer o starannie wygładzonym wnętrzu, do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej szt | 150 | 5.32 | 8 | 5.7456 | 798 | 861.84
3. | Strzykawki typu „Żaneta” 100 ml sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, zakończenie cylindra cewnikowe (ścięta końcówka) + reduktor typu Luer, z możliwoscią na jałowo pobierania płynu do płukań jam ciała przez cewnik, minimalna objętość zalegająca, czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka szt | 4600 | 1.6 | 8 | 1.728 | 7360 | 7948.8 | ocena stanik
[5 empty] | RAZEM: | 8243 | 8902.44
PAKIET 27
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych trzyczęściowe a 20 ml, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, końcówka Luer lock. Szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przezroczystym cylindrem z dobrze czytelną i niezmywalną skalą co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: Medima i ASCOR szt | 4000
RAZEM:
PAKIET 28
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna strzykawka zwykła, nietoksyczna, niepirogenna 50 ml końcowka (konus) typ luer do każdego typu igieł szt | 100
2. | Sterylna strzykawka niskooporowa 10 ml końcówka (konus) luer o starannie wygładzonym wnętrzu, do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej szt | 150
3. | Strzykawki typu „Żaneta” 100 ml sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, zakończenie cylindra cewnikowe (ścięta końcówka) + reduktor typu Luer, z możliwoscią na jałowo pobierania płynu do płukań jam ciała przez cewnik, minimalna objętość zalegająca, czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka szt | 4600
RAZEM:
PAKIET 29
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna maska krtaniowa PCV jednorazowa z miękkim mankietem powietrznym z wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej. Wbudowana blokada zgryzu. Rozmiar 1-5. Rozmiary każdorazowo okresli zamawiający. szt. | 250
2. | Sterylna maska krtaniowa jednorazowa, mankiet sylikonowy, użebrowany kanał oddechowy chroniacy przed wklinowaniem naglośni, przewód wypełnienia mankietu poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski , balon kontrolny z kolorystycznym manometrem dla zobrazowania ciśnienia w mankiecie. Rozmiary od 1-6 dla zakresu wagowego poniżej 5 kg. do ponad 100 kg. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt. | 350
3 | Sterylne rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym silikonowane z rozmiarami połówkowymi rozmiar 7,0 do 8,5 wyrażny znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia wokół rurki co 1cm ułatwiający wizualizację podczas intubacji. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 300
4 | Sterylne rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, silikonowne z rozmiarami połówkowymi rozmiar 6,0 do 10,0 zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 200
5 | Sterylne rurki intubacyjne bez mankietu z rozmiarami połówkowymi rozmiar 2 do 4 -podczas wprowadzania rurki do tchawicy światło rurki nie może ulec zmniejszeniu, znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia wokół rurki co 1cm ułatwiający wizualizację podczas intubacji zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 200
6 | Rurki ustno gardłowe, mikrobiologicznie czyste, elastyczne, dla dzieci nr 0 i 1 i dorosłych rozmiar od 2 do 4, zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 5000
7 | Sterylne rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, silikonowane z rozmiarami połówkowymi rozmiar 4 ,5 do 9,5 nie załamujące się po zagięciu - podczas wprowadzania rurki do tchawicy światło rurki nie może ulec zmiejszeniu; znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia wokół rurki co 1cm ułatwiający wizualizację podczas intubacji. zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 5000
8 | Sterylne rurki tracheostomijne zbrojone z przedłużonym szyldem ,mankietem niskociśnieniowym, silikonowane z rozmiarami połówkowymi . Rozmiar 8 - 9. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 20
9 | Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Selingera sterylny, jednorazowy; cewnik dotętniczy z przedłużeniem , 18G / 16 cm szt | 100
10 | Jednorazowy, sterylny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą ultra perc z rurką Blu Line, z odsysaniem znad mankietu rozmiar 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt. | 100
RAZEM:
PAKIET 30
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Jednorazowa, sterylna przystawka do biopsji gruczołu krokowego z lateksową osłoną o wymiarach 2,6 x 20 cm, pokrywa lateksowa 3,5 x 20 cm szt. | 1008
2 | Jednorazowa, sterylna prowadnica Ultra-Pro II z składaną teleskopowo pokrywą CIV-Flex 14 x 91,5 cm szt. | 192
Razem
Sprzęt kompatybilny z posiadanym aparatem USG Hitachi Aloka Arietta V60
PAKIET 31
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny wężyk pacjenta do strzykawki automatycznej firmy Ulrich Medical do podania kontrastu długość 250 cm szt | 8600
2 | Sterylny wężyk do wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu firmy Ulrich Medical szt | 800
RAZEM:
PAKIET 32
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do założenia nefrostomii, wolny od ftalanów, cewnik pokryty substancją hydrożelową , zestaw z widoczną końcówką pod USG, szlif, z igłą punkcyjną, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 i 10. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu szt | 280
RAZEM:
PAKIET 33
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do założenia nefrostomii, cewnik pokryty substancją hydrożelową, zestaw z widoczną końcówką pod USG, szlif z igłą punkcyjną, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 i 10 . Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać: numer serii, datę ważności, materiał z jakiego jest wykonany produkt. Produkt wolny od ftalanów, przeznaczony dla kobiet w ciąży. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt. | 8
Razem
PAKIET 34
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do WYMIANY nefrostomii.Zestaw zawiera: dren nefrostomijny(cewnik) (utrzymanie do 3 m-cy), drut prowadzący, pochewka stabilizująca dren nefrostomijny i łącznik. zestaw z widoczną końcówką pod USG. Rozmiar 12 - 14. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwościa wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt | 200
RAZEM
PAKIET 35
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Probówki do oznaczania czasu krzepnięcia (ACT), zawierające trzy aktywatory krzepnięcia. Probówki muszą być kompatybilne z aparatem ACTALYKE XL - Helena Laboratories Point of care szt. | 400
RAZEM
PAKIET 36
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna, jednorazowa szczoteczka cytologiczna "prosta" przeznaczona do pobierania materiału z kanału szyjki macicy. Opakowanie-sterylny blister. Długość rękojęści 19-21 cm , szt. | 200
2 | Paski wskaźnikowe dopochwowe pH 4,0-7,0 Merck x 100 szt opak. | 6
3 | Sterylne narzędzie do pobierania próbek z endometrium w warunkach ambulatoryjnych. System zamknięty. Ma zawierać strzykawkę i cewnik. szt. | 200
4 | Sterylny wziernik ginekologiczny, typ Cusco, rozmiar S, M, L . Owalny przekrój, zakończenia łyżek wyprofilowane nie powodujące dolegliwości pacjentek w czasie badania, trzpień umocowany w połowie rączki w kształcie lizaka, jednorazowo unieruchamiany. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający. szt | 8000
5 | Sterylna szczotka do pobierania wymazów cytologicznych typu wachlarzowego, Opakowanie-sterylny blister. Długość rękojęści 19-21 cm , szt | 1200
6 | Jednorazowego użytku, sterylny przyrząd do amniotomii (przebicie pęcherzyka płodowego) z zaokrąglonymi końcówkami i hakiem. Haczyk do przebicia błony owodniowej - zagięty PELIhook. szt. | 200
7 | Sterylne zaciskacze do pępowiny, bezlateksowe, bez ftalanów szt | 3200
8 | Sterylne nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny szt. | 200
9 | Sterylna, pakowana pojedyńczo lateksowa , pudrowana osłonka na głowicę USG. szt | 8640
RAZEM:
PAKIET 37
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego ma zawierać: 1 serweta na stół narzędziowy nieprzylepna 75 x 75 cm +/- 2cm 1 serweta epiduralna przylepna 60 x 75 cm, otwór przylepny 10 x 10 cm 1 pojemnik plastikowy 120 ml 6 szt tupfer z gazy 24 x 24 cm 3 szt kompres z włókniny 10 x 10 cm; 1 opatrunek na ranę pooperacyjną 7,2 x 5 cm; 1 kleszczyki plastikowe proste 19 cm 1 igła iniekcyjna 25G, 0,5 x 40 mm 1 strzykawka 2 ml luer 1 strzykawka 5 ml luer zestaw zawinięty w serwetę. szt | 2340
RAZEM
PAKIET 38
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, typu MacIntosh. Rozmiary 0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, metalowa stopka łyżki, która łączy się z rękojeścią, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia, data ważności i numer serii na każdym opakowaniu jednostkowym. Możliwość zastosowania łyżek w środowisku MRI (wymagane oświadczenie wystawione przez producenta wyrobu medycznego, dołączone do oferty). szt. | 3000
2 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, typu Miller (prosta). Rozmiary 0-4 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, metalowa stopka łyżki, która łączy się z rękojeścią, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia, data ważności i numer serii na każdym opakowaniu jednostkowym. Możliwość zastosowania łyżek w środowisku MRI (wymagane oświadczenie wystawione przez producenta wyrobu medycznego, dołączone do oferty). szt. | 50
3 | Metalowa łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytkumikrobiologicznie czysta, z podwójnym światłem: LED/UV typu MAC w dostępnych rozmiarach: 0,1,2,3,3+,4 ; Miller w dostępnych rozmiarach: 000,00,0,1,2,3,4 - pakowana pojedynczo. Szt | 50
4 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. szt. | 60
5 | Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa czysta mikrobiologiczne. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium kompatybilna z łyżkami w kolorze fioletowym, z wbudowanym podwójnym żródłem światła Led/UV zapewniającym mocne światło. szt | 20
RAZEM:
PAKIET 39
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Bougie) bez latexu, bez ftalanów, z giętką, silikonowaną sterowaną za pomocą przesówanych wypóstek końcówką, wygiętą na końcu. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości od 10 do 50 cm, długość całkowita 65 cm. szt. | 40
2 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji (typu Bougie) bez latexu, bez ftalanów, z gietką, silikonowaną końcówką, wygięta na końcu. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości od 10 do 50 cm, długość całkowita minimum 70 cm. szt. | 700
3 | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt rozmiaru 1,6 mm. Bez latexu, bez ftalanów, z miękką końcówką. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości. Długość całkowita 60 cm. Zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0 . szt. | 20
Razem
PAKIET 40
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Czujnik Flo-Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość lini 152cm szt | 40
2 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi szt | 40
Razem
Asortyment kompatybitny z monitorem do pomiarów hemodynamicznych-Platforma EV 1000A Edwards Lifesciences
PAKIET 41
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny proszek hemostatyczny, saszetka a 2g; opakowanie x 5 szt. typu HaemoCer Plus. op | 30
Razem
Pakiet 42
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do żył centralnych /mandryn,cewnik / typu SECALON T , jałowy, pakowany pojedyńczo. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający. szt | 100
RAZEM:
Pakiet 43
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna elektroda 4 - kanałowa naklejana na rurki intubacyjne. Rozmiar 7 - 9 mm. Powierzchnia elektrody 32 x 37 mm. W komplecie elektroda neutralna. Elektroda kompatybilna z neuromonitorem C 2 firmy Inomed szt | 120
RAZEM:
PAKIET 44
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Wapno granulowane wielokrotnego użytku, małopylące z identyfikatorem nasycenia ( zmiana koloru). Opakowanie a 4,5 kg (5l) op | 60
2 | Sterylny zestaw uniwersalny do przetaczania do pompy infuzyjnej typ PLUM A 14 000 , kompatybilny z pompami PLUM A + szt | 800
3 | Sterylny adapter do dróg oddechowych do kapnometru EMMA dorośli/dzieci szt | 200
RAZEM:
PAKIET 45
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (biała), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów >30 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 700 ml, dwoma rękami: 900 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta z datą ważności , nr serii. szt. | 40
2 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, objętość 500 ml, w zestawie dwie maski dla dzieci, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 2 (czerwona), 3 (żółta), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów 7-30 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 300 ml, dwoma rękami: 350 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta z datą ważności min. nr serii. szt. | 20
3 | Resuscytator jednorazowego użytku dla noworodków, objętość 280 ml, w zestawie dwie maski dla noworodków, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 0 (zielona), 1 (różowa), rezerwuar tlenowy, objętość: 500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów <7 kg. Objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 150 ml, dwoma rękami: 225 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne, opakowanie producenta z datą ważności min. nr serii. szt. | 20
RAZEM:
PAKIET 46
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do toalety jamy ustnej z 0,12 % roztworem chlorheksydyny. Zestaw zawiera: szczoteczkę do zębów z możliowścią odssysania, aplikator gąbkowy do nawilżania, roztwór 0,12 % chlorheksydyny (10 ml ), żel nawilżający jamę ustną (3 ml ). szt. | 2400
RAZEM:
PAKIET 47
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Butelka do długotrwałego odsysania wydzielin z ran o pojemności 200 ml ( butelka Redona), sterylna, wykonana z bezbarwnego tworzywa sztucznego, z wytłoczoną skalą na całości butelki, nakrętka butelki ma posiadać końcówkę w kształcie stożka, umożliwiającą stosowanie drenów o różnych średnicach i nasadkę zamykającą. Opakowanie papier - folia szt | 7000
RAZEM: