## Arkusz1
PAKIET 4
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny z prowadnicą umożliwiającą cewnikowanie, silikonowany rozmiar CH 6 - 10 balon 5-10 ml; rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 260
2 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny z prowadnicą umożliwiającą cewnikowanie, 100 % silikonu rozmiar Ch 6 - 10 balon 5-10 ml; rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 30
3 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny - silikonowany z balonikiem 5 - 15 ml rozmiar Ch 12 - 14 i 30 - 50 ml rozmiar Ch 16 - 24, 2 oczka drenujące. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 15000
4 | Sterylny cewnik Foleya dwudrożny - 100 % sikilkon z balonikiem 5 - 15 ml rozmiar Ch 12 - 14 i 30 - 50 ml rozmiar Ch 16 - 24, 2 oczka drenujące. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 200
5 | Sterylny cewnik Foleya trójdrożny silikonowany rozmiar Ch 24 , balon rozmiar 30 - 50 ml. szt | 100
6 | Cewnik Nelatona sterylny rozmiar Ch 8 -22 , nie krótszy niż 40 cm , rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 600
7 | Sterylny cewnik Tiemana obustronnie silikonowany zewnętrznie, względnie z polichlorku winylu ( bez balona ) nie krótszy niż 40 cm rozmiar Ch 6 - 24, rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 1800
8 | Sterylny dren Kehra silikonowany, rozmiary 10 -3,3 mm, 12 - 4 mm, 14- 4,7 mm, 16 - 5,3 mm, 18 - 6 mm . Rozmiar ramion 80 x 5 x 5 . Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia , zewnętrzne folia - papier. Każde opakowanie jednostkowe zawiera : serie i datę ważności, rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 50
9 | Sterylny cewnik Petzera urologiczny z miękki latex z 4 otworkami drenującymi rozmiar Ch 24 do 32 . Dł. min.40 cm. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia , zewnętrzne folia - papier, rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 480
10 | Sterylny dren Ulmera dł. 50 cm dla rozmiaru CH 10, dla rozmiarów Ch 12 do 18 dł. 75 cm. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 3200
11 | Sterylny dren Thorax z trokarem (prowadnica) rozmiar Ch 28 do 32. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 120
12 | Sterylny cewnik Fogartiego do embolektomii i trombektomii, rozmiar 3F, 4F, 5F 40cm z balonem do napełniania. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 10
13 | Sterylny dren do jamy brzusznej z bocznymi otworami, rozszerzony na końcu rozmiar Ch 18 do 24. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 800
14 | Sterylna sonda moczowodowa z balonikiem do URS do rozbijania kamieni, jednoświatłowa, skalowana w cm, widoczna w RTG dł.80 cm z łącznikiem luer lock, posiadającym zastawkę oraz z balonem z silikolatexu. Rozmiar 3 (cewnik okluzyjny) szt | 4
15 | Sterylna sonda moczowodowa zwykła do sondowania moczowodów - zakończenie proste,cylindryczne, min 2 oczka dł. 70 cm z materiału termoplastycznego,skalowana co oczko ,widoczna w Rtg, mandryn metalowy lub nylonowy z rozróżnieniem kolorystycznym cewnika oraz łącznik z końcówką luer rozmiar 4 do 6 rozmiar każdorazowo okresli zamawiający szt | 540
16 | Sterylny cewnik moczowodowy do URS wykonany z materiału Vortek (dwuwarstwowy) możliwość utrzymania w organizmie do 12 miesięcy,podwójnie zagięty, jeden koniec otwarty, zestaw zawiera : cewnik, prowadnica, klamerka. Rozmiar 4,8 Skalowany co 1 cm , widoczny pod RTG . Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać : opis w języku polskim, etykieta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : numer seryjny, data ważności, rodzaj materiału z jakiego wykonany jest produkt. szt | 440
17 | Sterylny cewnik Couvelaire z balonem 50 ml, cewnik z prostym, skośnie ściętym zakończeniem, z oczkami drenującymi min. dł.40 cm rozmiar 18 - 20 trójdrożny otwory odprowadzajace, półtwardy lateks. Asortyment każdorazowo okresli zamawiający szt | 6
18 | Sterylny cewnik dwudrożny balonowy typ Dufour rozmiar 22 - 24; otwory odprowadzające. Rozmiar każdorazowo okresli zamawiający szt | 30
19 | Sterylny cewnik podwójnie zagięty , operacyjny, oba końce zamknięte - zestaw cewnik, znakowanie co 1cm widoczny w promieniach RTG, linia pozycyjna, otwory drenujące na całej długości, prowadnica rozmiar 6, 7, 8. Opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, etykietę z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, etykieta ma zawierać: nr serii, data ważności , rodzaj materiału . Rozmiar każdorazowo okresli zamawiający szt | 20
20 | Sterylny cewnik trójdrożny z balonem 50 ml typ Dufour rozmiar Ch 24/8mm otwory odprowadzające, półtwardy latex szt | 240
21 | Sterylny system pomiaru diurezy godzinowej z komorą pomiarową o wielkości 500 ml i worek 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną w łączniku zapobiegającym cofaniu się moczu z drenu do cewnika, dren długości min. 150 cm, 2 filtry hydrofobowe, port do pobierania próbek, paski szt | 30
22 | Zestaw do założenia cystostomii rozmiar 10-14 , sterylny. Opakowanie jednostkowe opis w języku polskim, 3 etykiety z możliwością wklejenia w dokumentacji medycznej, etykieta ma zawierać nr serii, data ważności, materiał z jakiego jest wykonany. Skład zestawu: trokar, zaciskacz, worek i dren. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający szt | 100
23 | Sterylna, jednorazowa prowadnica Lunderquista, miękka na długosci 4,5 cm, pół sztywna na długosci 5,5 cm, sztywna na dalszej długosci, prosta lub z zagięciem typu J, wykonana ze stali nierdzewnej lub pokryta PTFE. Długosć 85-100 cm do wyboru przez zamawiajacego. szt | 320
24 | Sterylny, jednorazowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu skręcaniu się drenu i wypływowi dren długości do 3 cm szt | 140
RAZEM:
PAKIET 10
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z kolankiem bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, waga 15-23 g, dla dorosłych. Dostosowane do użycią do zabiegów powyżej półtorej godziny. Pakowany papier-folia. szt | 4400
2. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, dla dorosłych waga 21-32g. Pakowany papier-folia. szt | 4000
3. | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, waga mniejsza niż 21 g, dla dzieci. Pakowany papier-folia. szt | 100
4 | Sterylny układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, w jednym sterylnym opakowaniu z możliwością stosowania u wielu pacjentów : 3 rury gładkie wewnątrz, 2 filtry elektrostatyczne o średnicy max 6,5 cm, 1 filtr mechaniczny z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, łącznik Y, worek odddechowy 2 litrowy szt | 1000
5 | Sterylny układ oddechowy do respiratora dla dorosłych : 2 rury zewnętrznie karbowane, gładkie wewnątrz, o długości 150 cm, miękkie końcówki 22F, wykonane z materiału PCV, odłączalny łącznik Y. Całóść w jednym integralnym opakowaniu . szt | 500
6 | Sterylny zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, długość cewnika min 58 cm rozmiar Ch 14 i 16 i rurek tracheostomijnych, długość cewnika min 36 cm, rozmiar Ch 14 i 16 , sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu, uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa zastawka przeciwzwrotna, łatwy do założenia i zdjęcia pierścień rozłączający system do oddsysania z łącznikiem rurki. Możliwość wykonania bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny, okres użytkowania min. 72 godzin, integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii. Nie zawierajacy ftalanów - DEHP szt | 1600
6 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem tlenowym, zamykanym portem do oddsysania, zapewniający także nawilżanie, tzw. sztuczny nos szt | 400
7 | Sterylny Łącznik kominek nieruchomy 22M / 15F z portem do monitorowania, (złącze oddechowe do przewodzenia gazów oddechowych pomiędzy układem odechowym i interfejsem pacjenta) szt. | 100
8 | Sterylny przedłużacz ( tzw: przestrzeń martwa ) o zmiennym kształcie 22F-przedłużenie -ruchomy kominek 15F/22M z otworem do bronchoskopii szt. | 400
9 | Sterylny woreczek laparoskopowy ( Endo bag ) na preparat, do zabiegów laparaskopowych w rozmiarze 5 cm x 8 cm z długoscią trzonu 20-21 cm szt. | 200
10 | System do nawilżania tlenu respiflo, bezlateksowy, składający się z jednorazowego pojemnika o pojemności 325-330 ml, sterylnej wody do nawilżania tlenu, adaptera dozownika tlenu, ciśnieniowej zastawki spustowej. szt | 2000
11 | Jednorazowy, sterylny obwód oddechowy do nieinwazyjnej wentylacji płuc, dla dorosłych, bez lateksu. Kompatybilny z respiratorem Philips Respironics szt | 50
12 | Sterylne ustniki do spirometru z filtrem , kompatybilne ze spirometrem PNEUMO NEB 2000 szt | 2400
RAZEM:
PAKIET 24
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylne strzykawki a 2 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. szt. | 90000
2. | Sterylne strzykawki a 5 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo. szt. | 90000
3. | Sterylne strzykawki a 10 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo. szt. | 106000
4. | Sterylne strzykawki a 20 ml, dwuczęściowe z końcówką Luer, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedyńczo. szt. | 96000
RAZEM
Jednorazowe, sterylnę,strzykawki dwuczęsściowe z końcówką Luer cechujące się: 1.jednakową szerokością tłoka na całej długości, 2. ogranicznikiem /pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem/wycofaniem tłoka ze strzykawki, 3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczna skalą. 4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister.) Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .Dopuszczamy opakowania pośrednie mniejsze niż 100 sztuk z przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.
PAKIET 25
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml (60 ml ) wykonana z polipropylenu, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku, przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przezroczystym cylindrem z dobrze czytelną niezmywalną skalą co 1,0 ml, oznaczenie cyfrowe co 10 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock. Pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Długość strzykawki kompatybilna z pompami: KWAPISZ, Fresenius Kabi, BRAUN, Medima i ASCOR szt | 10100
2 | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych, do podawania leków świałoczułych i cytostatyków, 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml (60 ml ) wykonana z polipropylenu, typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku, przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, strzykawka z przeźroczystym cylindrem z dobrze czytelną niezmywalną skalą co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock. Pakowane pojedyńczo (opakowanie typu blister). Długość strzykawki kompatybilna z pompami: KWAPISZ, Fresenius Kabi, BRAUN, Medima i ASCOR szt | 850
RAZEM:
Jednorazowe, sterylne,strzykawki trzyczęściowe z końcówką Luer-lock cechujące się :
1.Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: KWAPISZ,Fresenius Kabi,BRAUN, Medima i ASCOR
2.Umozliwiające podanie leku w całości z zastosowaniem wyżej wymienionych pomp.
3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną,czytelną i trwałą skalą.
4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister)
Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .
2.Umozliwiające podanie leku w całości z zastosowaniem wyżej wymienionych pomp.
3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną,czytelną i trwałą skalą.
4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister)
Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .
PAKIET 32
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do założenia nefrostomii, wolny od ftalanów, cewnik pokryty substancją hydrożelową , zestaw z widoczną końcówką pod USG, szlif, z igłą punkcyjną, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 - 14. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu szt | 280
RAZEM:
PAKIET 33
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do założenia nefrostomii, cewnik pokryty substancją hydrożelową, zestaw z widoczną końcówką pod USG, szlif z igłą punkcyjną, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8-14 . Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać: numer serii, datę ważności, materiał z jakiego jest wykonany produkt. Produkt wolny od ftalanów, przeznaczony dla kobiet w ciąży. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt. | 8
Razem
PAKIET 34
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do WYMIANY nefrostomii.Zestaw zawiera: dren nefrostomijny(cewnik) (utrzymanie do 3 m-cy), drut prowadzący, pochewka stabilizująca dren nefrostomijny i łącznik. zestaw z widoczną końcówką pod USG. Rozmiar 10 - 14. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim, minimum 3 etykiety z możliwościa wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt | 200
RAZEM