ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ AIT

Pełna nazwa urządzenia:
Producent:

Kraj pochodzenia:

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji:

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Respirator transportowy |  | 4 szt. |  |
| 1. | Zasilanie pneumatyczne | Tak |  |
| 2. | Tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand | Tak |  |
| 3. | Regulacja czasu wdechu, czasu wydechu i przepływu | Tak |  |
| 4. | Regulacja stężenia tlenu | Tak |  |
| 5. | Wskaźnik ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 6. | Regulacja ciśnieniowej zastawki bezpieczeństwa | Tak |  |
| 7. | Alarm przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych i niskiego ciśnienia zasilającego | Tak |  |
| 8. | Maksymalna objętość wdechowa: min. 1,5 l | Tak |  |
| 9. | Przepływ min. 60 l/min. | Tak |  |
| 10. | Waga: max. 3,5 kg | Tak |  |
| 11. | Możliwość respiracji dorosłych i dzieci ( pow. 5 kg) | Tak |  |
| 12. | Rezerwowy układ oddechowy - 1 szt. | Tak |  |
| II. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 3. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak |  |
| 4. | Szkolenie personelu | Tak |  |
| 5. | Paszport techniczny | Tak |  |