**Pakiet nr 1 narzędzia laparoskopowe chirurgiczne i urologiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **Narzędzia laparoskopowe**  | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent model** |
| 1 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, obie bransze ruchome; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kopułka HYS oraz zestaw drenów do pompy histeroskopowej firmy STORZ | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| II | **Narzędzia uzupełniające** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 13 - 13,5 mm, dł. robocza 10-12 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny)  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze chwytające, bransze typu delfin, atraumatyczne, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze okienkowe, ząbkowane, jedna ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką, bransze proste, śr. 5mm, dł. 33 cm -. | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Retraktor wachlarz, wysuwany, rozbieralny, dł. 36 cm, śr. 10 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| III | **Resektoskop monopolarny**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (+/- 5%) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 28 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 28 Fr | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód monopolarny do resektoskopu, wtyk 4mm, do diatermii  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. min. 230 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Suma  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

…………………………………

Data i podpis wykonawcy

Pakiet nr 2 **Mini-resektoskop ginekologiczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | asortyment | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent model** |
| 1 | Optyka HD do mini-resektoskopu: średnica: 2,9 mm, kąt patrzenia:30°, długość 302mm, system optyczny -2mm | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element pracujący mini-resektoskopu bipolarnego aktywny z systemem „quick-lock“ do połączenia z płaszczem  | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 19/21 Ch do mini-resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości;  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 21 Ch do mini-resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia;  | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obturator 19Ch kompatybilny z w/w płaszcem wewnętrznym  | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do diatermii kompatybilny z urządzeniem VIO 300D firmy ERBE | 1szt |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

……………………………………..

Data i podpis wykonawcy