## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)-zgłębnik gastrostomijny z końcówką ENFIT zakładany techniką Pull out metodą endoskopii w przypadkach długotrwałego żywienia przez gastrostomię,oraz dekompresji żołądka.Zgłębnik kompatybilny z zestawem do podaży żywienia Flocare.Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu,skalowany co 1cm, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG-dla kontroli położenia zgłębnika.Silikonowa płytka zewnętrzna utrzymująca końcówkę zgłębnika pod kątem ostrym w stosunku do powierzchni jamy brzusznej,zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz trójdzielną silikonową wewnętrzna płytkę mocującą.Zestaw zawiera skalpel: nić trakcyjną i igłę punkcyjną wprowadzającą z trokarem. Rozmiar : średnica CH 10,CH 14 i CH 18 długości 40cm. Rozmiary do wyboru.Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar szt | 40
RAZEM:
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)łatwośc założenia. ( 0-20pkt)) 2)stabilnośc podłączenia -nie powodujące odłamań portu w miejscu podłączenia.(0-20pkt)
Pakiet - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)łatwośc założenia. ( 0-20pkt)) 2)stabilnośc podłączenia -nie powodujące odłamań portu w miejscu podłączenia.(0-20pkt)
PAKIET 2
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 podwiązek , głowica z nicią nylonową do zrzucania opasek. Głowica wyposażona w port z łącznikiem Luer-Lock. Zestaw z mechaniczną dobrze słyszalną sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki ( tzw.KLIK). Przedostatnia podwiązka bezbarwna. Przystosowany do współpracy z endoskopami 9,5 - 13 mm . Zestaw zawiera etykietę do wklejenia w dokumentację szt | 13
RAZEM:
Do oferty dołączyć katalog z danymi technicznycmi celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 3
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE do dróg żółciowych;do leczenia zwężeń nowotworowych ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego,cała proteza widoczna w RTG, niepokrywane lub z pokryciem częściowym, średnica 8 mm i 10 mm oraz długości 40 mm, 60 mm, 80 mm ,90 mm lub 100 mm dla wersji niepokrywanej oraz 40 mm, 60 mm i 80 mm dla wersji pokrywanej . Zestaw wprowadzający o średnicy ≤ 8F i długości ≥ 194cm dostosowany do prowadnicy 0.035", umożliwiający ponowne złożenie protezy po uwolnieniu ≤ 75% długości, wyposażony w znacznki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu , po przekroczeniu ,którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 8
RAZEM:
Do oferty dołączyć katalog z danymi technicznymi celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Dostawca utworzy u Zamawiającego "bank protez", zawierający po 1 sztuce wybranych przez lekarza protez wg uzgodnienia
Note on B3: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B18: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B28: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz