Arkusz Informacji Technicznej

VIDEOKOLONOSKOP – 2 szt.

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE |  | ODPOWIEDŹ OFEROWANA (opis ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ## DANE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii posiadanym przez pracownię ( procesor CV-160 , źródło światła CLV-160 ), Dezynfekcja w myjni ETD-3 , bez konieczności nabywania dodatkowych przyłączy oraz automatyczne rozpoznawanie przez myjnię typu i nr fabrycznego endoskopu umożliwiające drukowanie raportu z procesu dezynfekcji zawierające dane endoskopu. | TAK |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego |  | ### Min. 3,7 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika |  | Max. 13,0 mm |  |
|  | Kąt obserwacji |  | ### Min. 140 |  |
|  | Głębia ostrości – co najmniej od 3 mm |  | ### Min. 3,0 mm |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu góra/dół |  | Min. 180/180 |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu lewo/prawo |  | Min. 160/160 |  |
|  | Długość robocza |  | Min. 1600 mm |  |
|  | Przetwornik CCD „kolor” |  | ### TAK |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu – co najmniej trzy pozwalające na uruchomienie dostępnych funkcji procesora oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (m.in. pompą spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał, wąskie pasmo światła, obrazów i filmów w software do archiwizacji danych) |  | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania , których spełnienie  jest konieczne

…………………………….

Data i podpis Wykonawcy