## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylna maska krtaniowa silikonowana jednorazowa z mankietem powietrznym z kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka dla ciężarnych rozmiar 4 i 5 , od 50 kg do 100kg , rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 8
2. | Sterylna maska krtaniowa pcv jednorazowa z miękkim mankietem powietrznym z wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich romiarach maski.Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej. Wbudowana blokada zgryzu.Rozmiar 1 - 5. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający szt | 80
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 2
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 | Jednorazowy,sterylny ,bezlateksowy, bez ftalanów ZESTAW DO POMP KROPLÓWKOWYCH .filtr 15 mikrometrów , 220cm : 21ml . Szt | 1800
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 3
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Paski wskażnikowe dopochwowe pH 4,0-7,0 Merck x100szt opak. | 2
2 | Sterylne narzędzie do pobierania próbek z endometrium w warunkach ambulatoryjnych. System zamknięty . Ma zawierać strzykawka, cewnik , pojemnik z 10 % formaliną szt | 100
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 4
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylne akcesoria do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia CO2 (ETCO2) dla pacjentów intubowanych 24h , jednorazowego użytku ,kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 15, dla dorosłych /dzieci szt | 25
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 5
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Jednorazowa,sterylna lub czysta mikrobiologicznie łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Mactintosch. Rozmiary 0,1,2,3,4. Łyżka nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu,cała metalowa, metalowa końcówka,która wchodzi do rękojeści. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( zielony kod barwny). Wytrzymały zacisk zapewniający trwałe mocowanie w rękojesci. Wyraźne oznakowanie łyżki , rozmiar ,seria i data ważnosci. szt | 800
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 6
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Klipsy tytanowe w pojedyńczych magazynkach do zabiegów laparoskopowych klipsy kompatybilne z posiadaną klipsownicą: MED. LG Hemoclip Plus 114527, 0540695-006 Ackerman 13 - 1615A | 2280
| W przypadku zaoferowania innych klipsów na czas trwania umowy użyczenie 4 klipsownic. |  |  |  | Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 7
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylny zestaw do założenia nefrostomii,cewnik pokryty substancją hydrożelową , zestaw z widoczną końcówką pod USG, szlif, z igłą punkcyjną,łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 i 10. Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim ,minimum 3 etykiety z możliwościa wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu szt | 100
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 8
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylny zestaw do WYMIANY nefrostomii.Zestaw zawiera: dren nefrostomijny(cewnik), drut prowadzący, pochewka stabilizująca dren nefrostomijny i łącznik. zestaw z widoczną końcówką pod USG. Rozmiar 10 - 16 . Każde opakowanie jednostkowe ma zawierać opis w języku polskim ,minimum 3 etykiety z możliwościa wklejenia do dokumentacji medycznej. Etykieta ma zawierać : nr serii, data ważności , materiał z jakiego jest wykonany produkt. Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu. szt | 50
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 9
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z kolankiem bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, ,waga 15-23g dla dorosłych. Dostosowane do użycią do zabiegów powyżej półtorej godziny. Pakowany papier-folia. szt | 2000
2 | Sterylne filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, dla dorosłych waga 21-32g. Pakowany papier-folia. szt | 2000
3 | Filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno,sterylne ,waga mniejsza niż 21 g dla dzieci . Pakowany papier-folia. szt | 40
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 10
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylna strzykawka z igłą a 1 ml. 26GA x3/8(0,45 x10mm) . Działka najmniejsza jest równa 0,01ml. szt | 3000
2. | Sterylna strzykawka do pobierania krwi tętniczej a 1 ml. Strzykawka zawierą suchą, napyloną zbilansowaną wapniem heparynę litową. szt | 2000
| ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz |  |  |  | Razem
PAKIET 11
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Maska krtaniowa jednorazowa, sterylna, mankiet sylikonowy ,użebrowany kanał oddechowychroniacy przed wklinowaniem nagłośni, przewód wypełnienia mankietu poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, balon kontrolny z kolorystycznym manometrem dla zobrazowania cisnienia w mankiecie . Rozmiary :1 do 6 dla zakresu wagowego poniżej 5 kg do ponad 100kg . Rozmiary kazdorazowo określi zamawiający. szt | 100
Razem
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 12
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent , numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Zestaw do ratunkowej konikotomii sterylny, jednorazowy .zawierający rurkę o średnicy 6,0 mm z mankietem, wyposażoną we wskaznik sygnalizujacy wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną scianą (igła/mandryn pozwalający określic położenie końcówki igły w trakcie procedury /rozrzerzacz do szybkiego,przezskórnego wprowadzenia rurki, skalpel, strzykawka o poj.10ml, opaska do rurki,sterylny szew nylonowy nr0 (3,5) i wymiennik ciepła i wilgoci. szt | 8
Razem
PAKIET 13
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty układ oddechowy do posiadanego urządzenia Resuscitaire z autoBreath szt | 30
2 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty zbiornik ssaka przy urządzeniu Resuscitaire o pojemności 40 ml szt | 70
3 | Sterylny lub mikrobiologiczne czysty filtr do zbiornika ssaka przy urządzeniu Resuscitaire szt | 30
Razem
PAKIET 14
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Komora nawilżacza konstrukcja która zapobiega nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym . Komora automatycznie napełniająca się wodą , zawiera dren odprowadzający wodę o długości 1,2 m szt | 20
2 | Sterylne worki foliowe dla wcześniaków ( torba izolacyjna) szt | 10
3 | Sterylna lub mikrobiologicznie czysta końcówka donosowa rozmiary S ,M , L, kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 szt | 10
4 | Maska nosowa rozmiary ,S,M,L,XL kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 szt | 10
5 | Paskowe mocowanie w formie czepca do terapii wymiennych z mozliwością regulacji wielkości, rozmiary XXS, XS,S,M.L,XL kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 szt | 40
6 | Czapeczka rozmiar 000-9. Kompatybilne z asortymentem z pozycji 8 . Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar. szt | 10
7 | Sterylny smoczek lub mikrobiologicznie czysty do CEPAP z możliwością dopasowania do ust dziecka o wadze poniżej 1200 g i o wadze 1000 -1800 g szt | 5
8 | UKŁAD ODDECHOWY ; jednorazowy, do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem z zabezpieczeniem antybakteryjnym jonami srebra przystosowany do nawilżacza Fischer& Paykel. W skład zestawu wchodzi : 1.odcinek wdechowy podgrzewany 1,2m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł 0,3m 2. odcinek wydechowy. 3.odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 4.generator 5.zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S,M, L, 6.odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia, długości 2,1m szt | 30
9 | Układ oddechowy, przeznaczony do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metoda wysokich przepływów. Wbudowany w układ system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów.Jednorazowy układ pacjenta zawiera: kasetę nawilżającą z automatycznym pobieraniem wody, membranowy parownik medyczny, przewód doprowadzajacy gazy oddechowe do pacjenta o długości minimum 2,1m,wyposażony w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania sie pary wodnej w układzie pacjenta. Układ oddechowy dla przepływów w zakresie 1-8 l/min,współpracujący z aparatem wyposażonym w system automatycznego ograniczenia zakresu przepływów Precision Flow. Czas użytkowania układu-30dni. szt | 20
10 | Kaniula nosowa przeznaczona do układu oddechowego z pozycji 9. ,która nie powoduje zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych . Zapewnia pracę w systemie otwartym tj.dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej nozdrzy). Zapobiegająca uszkodzeniu skóry -pełna swoboda przy karmieniu i śnie. Czas użytkowania do 7 dni. szt | 20
11 | Stabilizator do kaniul z poz 10. szt | 20
Razem
PAKIET 15
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Układ oddechowy noworodkowy do wysokich przepływów > 4 l do użytku z nawilżaczami MR 730, MR 850:odcinek podgrzewany wdechowy 1,2 m, odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, dren ciśnieniowy i zestaw adapterów : komora nawilżacza z automatycznym napelnianiem wodą FƔP do nawlżacza MR 730 i MR 850 - typ komory 290 szt | 3
2 | Filtr wydechowy COMBO do respiratora AVEA jednorazowego użytku szt | 3
Razem
PAKIET 16
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny cewnik do cewnikowania żyły pępkowej 0,5mm długość 38 cm, rozmiar 0,6 mm dł 40 cm , rozmiar 0,8 mm dł 30 cm rozmiary określane przy zamówieniu szt | 8
2 | Sterylny Zestaw do odbarczania odmy opłucnowej u noworodka szt | 2
3 | Sterylne zaciskacze do pępowiny , bezlateksowe, bez ftalanów szt | 1600
Razem
PAKIET 17
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Zintegrowany,zamknięty system jednorazowego użycia ,sterylny do odzyskania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzeniu krwi ,jej filtrowaniu i ponownego przetoczenia krwi choremu. System składa się ze sztywnego zbiornika na krew o pojemnosci 800 ml z wbudowaną pompką próżniową zasilaną akumulatorami 1,5 V, zapewniająca stałe podcisnienie podczas drenażu w trzech zakresach : 25mm,50 mm, 100 mm Hg odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej. zestaw (komplet) | 30
Razem
PAKIET 18
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylna ,jednorazowa maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci i dla dorosłych .Rozmiar: S,M,L, XL. Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar szt. | 400
Razem
PAKIET 19
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny,jednorazowy ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOSTOMII ULTRAperc z rurką Blu Line z odsysaniem znad mankietu rozmiar 7,0 mm , 8,0 mm i 9,0 mm Zamawiający kazdorazowo okresli rozmiar . szt | 40
Razem
PAKIET 20
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny dren połączeniowy do tlenu. Długość minimum 4 m szt | 1200
Razem
PAKIET 21
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Wapno granulowane wielokrotnego użytku, małopylące z identyfikatorem nasycenia ( zmiana koloru) . Opakowanie a 4,5 kg (5l) op | 34
Razem
PAKIET 22
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Przyrząd do pobierania płynów typu NaCl,Glukoza i inne z butelek z filtrem szt | 6000
Razem
PAKIET 23
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylna plastikowa pałeczka w probówce ( wymazy) szt | 1600
2 | Sterylna plastikowa pałeczka w probówce z podłożem transportowym Stuart szt | 1200
3 | Sterylna probówka Bactec/ Falcon poj 55ml (+/- 5 ml) szt | 900
Razem
PAKIET 24
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylna butelka z nakrętką o pojemności 80-100 ml .Butelka pakowana pojedynczo.Butelka z podziałką .Na butelce podana seria i data ważności . szt | 2430
Razem
PAKIET 25
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny adapter do dróg oddechowych do kapnometru EMMA dorośli/dzieci szt | 60
Razem
PAKIET 26
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny zestaw do żył centralnych /mandryn,cewnik / typu SECALON T ,jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiary 14 G 206 ml/min i 16 G 130ml/ min.Rozmiary kazdorazowo określi zamawiający. szt | 40
Razem
PAKIET 27
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny układ oddechowy do respiratora dla dorosłych : 2 rury zewnętrznie karbowane , gładkie wewnątrz ,o długości `150 cm, miękkie końcówki 22F, wykonane z materiału PCV, odłączalny Y. Całóść w jednym integralnym opakowaniu . szt | 200
Razem
PAKIET 28
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylna elektroda 4 - kanałowa naklejana na rurki intubacyjne. Rozmiar 7 - 9mm. Powierzchnia elektrody 32 x 37mm. W komplecie elektroda neutralna. Elektroda kompatybilna z neuromonitorem C 2 firmy Inomed szt | 80
Razem
PAKIET 29
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Jednorazowy, sterylny przedłużacz bursztynowy do podawania leków światłoczułych , bez ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny .Dlugośc minimum 1,5m szt | 350
Razem
PAKIET 30
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej, 2 butlowy z kompletem drenów łączących(dreny z nakrętkami na butle),butla regulacji siły ssania 700 ml, butla na wydzielinę 3000 ml, regulacja siły ssania, dren do pacjenta z łącznikem stożkowym i portem do pobierania próbek. szt | 30
Razem
PAKIET 31
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylna kaniula donosowa do diagnostyki bezdechu do monitorowania przepływu powietrza dł 0,6 m szt | 50
Razem
PAKIET 32
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylny zestaw drenów do drenażu opłucnej z regulacją 2-butlowy z drenem łączącym szt | 30
Razem
PAKIET 33
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Sterylne strzykawka zwykła 50ml końcowka (konus)typ luer do każdego typu igieł szt | 200
2 | Sterylna strzykawka niskooporowa 10 ml końcówka konus luer o starannie wygładzonym wnętrzu do identyfikacji przestrzeni zewnatrzoponowej szt | 100
3 | Sterylne strzykawki z zakończeniem stożkowym - końcowka scięta żaneta wyposażona w złączkę typu Luer a 100ml. Z możliwoscią na jałowo pobierania płynu do płukań jam ciała przez cewnik szt | 3500
RAZEM
UWAGA: dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą minimum 20 %
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 34
lp. | Opis asortymenu | ilość opak. | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa , REF/ Nr katalogowy
1. | Sterylne strzykawki a 2ml skala co 0,1ml , dwuczęściowe z końcówką Luer x 100 szt opak. | 900
2. | Sterylne strzykawki a 5ml skala co 0,2ml ,dwuczęściowe z końcówką Luer x 100szt opak. | 900
3. | Sterylne strzykawki a 10ml skala co 0,5ml dwuczęściowe z końcówką Luer x 100szt opak. | 1050
4. | Sterylne strzykawki a 20ml skala co 1ml ,dwuczęściowe z końcówką Luer x 100szt opak. | 960
RAZEM
Jednorazowe, sterylnę,strzykawki dwuczęściowe z końcówką Luer cechujące się : 1.jednakową szerokością tłoka na całej długości , 2. ogranicznikiem /pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem/wycofaniem tłoka ze strzykawki, 3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczna skalą. 4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister) Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % . Dopuszczamy opakowania pośrednie mniejsze niż 100sztuk z przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 35
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml -60ml typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku,kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock szt | 10100
RAZEM
Jednorazowe, sterylne,strzykawki trzyczęściowe z końcówką Luer-lock cechujące się :
1.Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: KWAPISZ,Fresenius Kabi,BRAUN, Medima i ASCOR
2.Umozliwiające podanie leku w całóści z zasosowaniem wyzej wymienionych pomp.
3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną,czytelną i trwałą skalą.
4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister)
Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz
PAKIET 36
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 20 ml. Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: KWAPISZ,Fresenius Kabi i BRAUN szt | 4000
2. | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 20 ml .Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: Medima i ASCOR szt | 4000
RAZEM
Jednorazowe, sterylne,strzykawki trzyczęściowe z końcówką Luer-lock cechujące się :
1.Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo.
2.Umozliwiające podanie leku w całóści z zasosowaniem wyzej wymienionych pomp.
3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną i trwałą skalą.
4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister)
Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .
ocena jakości w pakiecie wg kryteriów opisanych w siwz