Znak: SZP 532./12  /2019	Chrzanów, 12.12.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Dostawa i montaż agregatu wody lodowej   – sprawa nr  089 /2018

- Czy Zamawiający ma przygotowany fundament na którym ma zostać zamontowany skraplacz?

Odp. Nie posiadamy fundamentu. Wykonanie fundamentu lub stopy należy do Wykonawcy.

- W związku ze spełnieniem tak rygorystycznych parametrów hałasu (40dB 
w odl. 3m) dobrany sam skraplacz będzie miał długość około 6-7m, szerokość 2-3m. Czy Zamawiający liczy się z tym, że taki obszar będzie zajęty przez to urządzenie + wykonanie siatki ochronnej - wydzielenia wokół skraplacza?

Odp. Tak.

Z poważaniem