## Arkusz1
PAKIET 1 STAPLER LINIOWY
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,nr katalogowy produktu (REF)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dł szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej wysokość otwartej zszywki 3,5 mm (grubej) wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dzwignie zamykająca i spustową szt | 75
2 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego dł lini szwu 60 mm do tkanki standardowej( 3,5 mm) ,grubej(4,8 mm) szt | 2
3 | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm szt | 7
4 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) Stapler ma posiadać dwie dzwignie- zamykajacą i spustową. szt | 7
5 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej ( wysokość otwartej zszywki 2,5 mm). Stapler ma posiadać dwie dzwignie- zamykajacą i spustową. szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PAKIET 2 STAPLER ZAMYKAJACO-TNĄCY
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy REF
1 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca ) o długości lini cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Każdorazowo zamawiający okresli typ ładunku szt | 10
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PAKIET 3 STAPLER OKRĘŻNY
lp. | nazwa | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent nr katalogowy/REF
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiar staplera od 21mm do 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,3 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antyposlizgową, gumową powłoką . Każdorazowo zamawiający określi rozmiar staplera szt | 80
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0